- GSM断电报警器

产品特性：GSM断电报警器北京厂家,GSM断电报警器批发价格,批发GSM断电报警器,GSM断电报警器厂家

产品简介：诚意推荐GSM断电报警器，为奥运会、清华同方、空军安装机房报警器的北京长明灯公司生产的GSM断电报警器功能齐全、物美价廉、服务周到、值得信赖，欢迎光临本网站选购GSM断电报警器和其它产品。

| 品牌 | 长明灯 | 型号 | DDG | 所在地 | 北京海淀区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

北京长明灯科技有限公司

详细介绍：

分享该产品

转发到

诚意推荐GSM断电报警器，为奥运会、清华同方、空军安装机房报警器的北京长明灯公司生产的GSM断电报警器功能齐全、物美价廉、服务周到、值得信赖，欢迎光临本网站选购GSM断电报警器和其它产品。

GSM断电报警器
更多产品详情请看www.54110sos.com, www.54110sos.cn, www.5828168.com。

一、产品特点：
1、本产品又叫GSM断电来电报警器或GSM断电型电力电缆防盗报警器，在监测到电网断电和供电恢复时，均会通过移动电话网络，发送报警短信：断电报警或供电恢复，并轮流拨打5个报警电话号码，接警人员可通过来电号码和短信内容判断报警的位置和原因，还可以通过打电话或发短信遥控现场设备的开与关，适用于不能安装固定电话报警、监控距离遥远的野外机站、台站等处监测供电状况。
2、本产品型号：DDG，出厂价：1000元/套，零售价：1350元/套。
3、可根据需要增配5只断电探测器（型号：DDT，出厂价：155元/只）和16只无线断电探测器（型号：DDTW，出厂价：255元/台），以便同时监测20条线路的供电状况。
4、本产品选配GSM接警中心后（型号：JZG，出厂价：3355元/套），在接收到监控现场发来的报警短信时，会在电脑屏幕上显示报警位置和编号、报警电话号码、联系人、联系电话、工作状态、报警时间等有关信息，并将这些信息自动存储到电脑硬盘上，以便日后查询或打印，完善接警的管理工作。
5、本产品由报警主机和电源适配器组成，还可选配烟雾、浸水、红外等探测器扩展其应用范围。
二、技术性能：
1、报警方式：本产品在监测到电网断电和供电恢复时，均会通过移动电话网络，发送报警短信：断电报警或供电恢复，可轮流拨打5个报警电话号码，还可以通过打电话或发短信遥控现场设备的开与关。
2、监测电压：AC85V～265V。可定做AC/DC 9V、12V、48V、380V等监测电压的产品。
3、断电探测器（选配）：
（1）监测电压：AC/DC85V～265V。欢迎订购AC/DC 12V、48V、380V等电压的产品。
（2）触发报警：在监测到某路相线断电时，会输出开关量断开信号。
（3）高压隔离：检测端与触发端的绝缘电压大于1500V。
（4）阻燃防爆：采用半导体无触点开关元件制造，开关通断动作时绝对不会出现继电器开关的那种打火花现象，可用于阻燃防爆的场合。
（5）安全可靠：没有发热元件，长期高温、高电压工作时也不会出现温度升高的现象，不会出现继电器开关的那种外壳摸着烫手的危险现象。
4、GSM报警主机：
（1）可分别存储5组短信报警号码和5组电话报警号码。
（2）可录制10秒报警录音。
（3）可识别5路有线触发报警、16路无线触发报警，每路均可自编报警短信内容。
（4）有声报警时，警号鸣笛3分钟自停。
（5）接警时能监听现场人员的讲话声以及挖、撬、砸等动作的声音。
（6）可打电话或发短信远程遥控继电器（触点容量≤5A）打开或关断。
（7）可打电话或发短信远程遥控主机布防、撤防、监听、开关警笛等。
（8）可定时每天自动布防、自动撤防。
（9）配有UPS电源适配器，市电断电24小时内仍能发短信和打电话报警。
5、工作电压：DC12V/220V电源适配器。
6、工作环境：温度－30℃～＋70℃，相对湿度≤90% RH。
7、体积：177×133×26mm。
8、选配：遥控器、红外、烟雾、燃气、振动、玻璃破碎等无线探测器。
三、GSM断电报警器使用方法：
GSM断电报警器的产品说明书中详细介绍了GSM断电报警器的使用方法。
四、GSM断电报警器图片资料：
GSM断电报警器的图片资料刊登在北京长明灯科技有限公司的网站上。
五、GSM断电报警器所属的“产品系列”中，还有以下产品可供选择：
断电报警器，鸣笛闪光型断电报警器，瞬间掉电报警器，智能型断电报警器，GSM断电报警器，开空调型GSM断电报警器，来电空调自动启动器，空调来电自动启动器，无线断电报警器，无线来电报警器，断电探测器，无线断电探测器，断电来电报警器，智能型断电来电报警器，GSM断电来电报警器，断相报警器，智能型断相报警器，GSM三相电断相报警器，断相探测器。