单柱拉力试验机，是东莞博文仪器设备科技有限公司，研发的一款经济型单柱拉力试验机，也简称为桌上型单柱拉力试验机，这款试验机也有高档和低档之分，超作简单，在配上数显和指针拉力计，就是天衣无缝了，这款拉力机比较实用宇50kg的检测产品，外关精美精密，得到了广大消费者的喜爱，那怕一个公司买上几台也花不了多少钱，而且还显示一个公司的实力，让你的客户看了，不的不想下单，因为经过这类检测设备检测过的产品，还有什么不放心的呢，，如有需要请联系东莞博文仪器设备科技有限公司，谭先生/吕小姐，谢谢！

单柱拉力试验机一概述

桌上型双柱拉力台是用来测试物品在用电动拉力作负载后，被拉断时所受的力测试试验机。该机可选配推拉力计进行不同的测试，使用灵活、操作方便、行程速度可调,

单柱拉力试验机二技术规格

桌上型（单柱）拉力试验机 FL-8625

电动立式机台是专门为市场需要而设计的一种中档型拉压力测试机台.本产品采用双立柱结构,具有稳定性好,适用范围广,适用于橡胶塑料、轻工纺织、建筑门窗、复合材料、电线电缆、汽车配件、动力机械、弹簧、科研机构等行业使用方便等优点,并具有无极调速。适用于橡胶、轻工纺织、复合材料、电线电缆、机械配件等行业的拉压力度试验测试。
主要技术参数：
※ 最大试验力度:500N

- ※ AC调速电机：90W 
 ※测试行程:200mm
 ※测试速度:0-300mm/min
※ 最大间距:250mm

- ※上升 / 停止 / 下降

- ※停止功能：限位保护停止功能
※工作电压:220V/50HZ

- ※额定电流:2A

- ※可选配：(数显与指计)拉力计

※配送：电源线,内六角工具,夹具

单柱拉力试验机三使用方法

  - 将拉力铁板卸下来,装好拉力计,在固定在拉力机上

  - 调节好所需行程

  - 将被测试物品用夹具紧固

  - 将速度调节到最小

  - 接通电源，把电源开关拔

  - 按下启动按钮

  - 将速度调到所需速度

单柱拉力试验机四注意事项为了确保使用安全性，请多看注意事项

- 将机器平放于小平面上

- 被测物体负荷不可超越规定负荷范围

- 行程调节在允许范围内使用

- 机器运行时不同用手触摸

- 非专业人员不得随意拆卸，以免造成人为损坏

- 使用完毕后应拔下电源线