现代化生产控制系统大多选用电动阀门执行器机构，它相对传统阀门控制装置使用更加安全，机构也更简单，使用寿命更强。阀门电动执行器基本可以分为两个部分，上部分是电动控制部分，下半部分为阀门主体部分，电动执行机构应用领域广泛对于各种工况适应性很高，因此受到了广大用户的喜爱，一直被当作为安全智能阀门控制装置使用。
当电动执行器在实际应用运行过程我们用户要合理度过三个阶段。首先是运行初期也就是磨合期。这其间出现的故障大多是选型、设计或安装及环境等造成的。例如当力矩选得太小可能直接影响电动阀门执行机构调节速度。如果安装时将动力线路和信号线搅在一起，就会造成信号干扰大，对电机的稳定运行产生影响。遇到这些问题一定要及时发现并处理，以免造成不必要的损失。当阀门电动执行器进入运行中期，控制机构的整体性能也已经进入适应期大多表现得较为稳定，会出现个别小问题故障，用户只有做好适当维护即可。而当电动阀门执行器进入运行后期，大多存在元件机构老化问题，尤其是各个传动部件磨损问题严重，造成控制操作运行稳定性下降，或者智能定位器模块的定位精度下降。对于这些问题用户应找出原因通过修理或更换部件得到更好解决。如果您需要黔沪为您控制系统持久运行出谋划策可以直接通过021-59963050寻求我们全方位技术支持。
