对地震灾区重建饮水安全的建议

水是生命之源，所以饮用水的安全应该成为灾区重建工作中的重点。

对于灾区的重建，首要问题还是解决人民的饮水和吃饭问题。对于吃饭问题的解决，除了国家的帮助之外，主要还在于生产自救，只有更快地恢复农业生产，才能从根本上解决人们的吃饭问题。而对于饮水问题，随着时间慢慢过去，我们必然要面对医疗废物、救援人员与灾区群众的生活污染物、卫生防疫药剂与消毒剂的大量使用等可能对水环境造成的威胁。所以水的安全是灾区重建工作中的首要解决的问题。

　　对于饮用水处理，笔者有几点建议，希望能对灾区的重建工作有所帮助。灾区的水污染主要会是水中微生物超标、水异味、水中残存微量农药和水中细菌增多等，而对于这几种水质污染情况，活性炭吸附法、臭氧氧化法和膜处理方法效果会比较显著。

　　活性炭吸附法对去除水中的臭味、天然及合成有机物、微污染物质等效果显著，但此种方法对于重金属、盐类、致癌的亚硝酸盐、放射性物质、细菌和病毒等起不到去除作用。

　　强氧化法现在使用比较多的是臭氧氧化法，此方法有很强的杀毒作用，可去除水中的色、味、溶解性的铁锰及酚等，但臭氧在水中不稳定，容易失效，不能起到长时间杀菌的作用。

紫外线水处理器是杀菌好产品，可以结合紫外线水处理器做好杀菌最后一道处理。

　　膜处理也可以称其为膜分离技术，可以有效分离有机物和无机物、病毒、细菌、微粒等，可以有效去除饮用水中的微量农药。此种方法简单、易操作、易于自控和维修，所以现在市场上常见的小型水处理设备都是采用此方法。

　　为有效保证灾区的水源不被污染，不能单独使用某一种方法，要综合运用多种技术才能达到标准。有关部门应该加大水源的监控力度，水处理厂应该就这几方面的污染重点加大净化力度。对于比较偏僻的地区或人口集中区，应该上一些小型水处理设备，增加净化层级，确保饮用水安全。

　　愿望四川雅安的地震灾区以后的重建工作顺利进行，希望灾区人民早日过上正常的生活。