全自动插拨力试验机

产品名称:伺服系统全自动插拔力试验机   型号: 1220S

|  | 可加装[X–Y] 全自动移动台，可同时测定动态阻抗(mΩ) |
| --- | --- |
| 1.解决各种连接器测试的夹具问题，及测试时公母连接器能自动对准，不会有吃单边问题。. |
| 2.搭配动态阻抗测试系统，可在测试插拔力同时测试动态阻抗并绘制「荷重-行程-阻抗曲线图」。. |
| 3.本机器适用于各种连接器之插入力及拔出力测试，提供各种连接器专用夹治具及搭配专利设计之自动求心装置，将可得到完全准确之插拔 力试验.。. |
| 4.WINDOWS®中文窗口版软件画面设定 。. |
| 5.且所有数据皆可储存(试验条件、插拔行程曲线图、寿命曲线图、检查报表…等). |
| 测试项目.. 1.连接器单孔插拔试验。; 5.连接器整排插拔试验 。. 2.连接器插拔寿命试验 。; 6.连接器单Pin与塑料保持力试验。(Retention Force). 3.连接器Normal Force测试。; 7.可同时与接触阻抗机联机 。. 4.各种压缩 、拉伸破坏强度试验。; 8.(动态阻抗测试系统). |

机器特点：

1.  测试条件皆可由电脑书面设定，并可储存。由下拉式选单勾选设定、或直接输入数据。（含试验类别、测定运动方向、荷重测定范围、行程测定范围、行程原点位置、行程原点检出、测定速度、测定总次数、暂停时间、每次等候位置、空压次数）。

2.  可储存及列印图形（荷重-行程曲线图、荷重衰减寿命曲线图、检验报表）。

3.  荷重元超负载之保护功能，可确保荷重元不致损坏。

4.  同时显示荷重-行程曲线图及寿命曲线图。

5.  自动荷重零点检出，并可设定原点检出荷重值。

6.  荷重单位显示N、lb、gf、kgf可自由切换。

7.  可同时搭配数个荷重元。（2kgf、5kgf、20kgf、50kgf、200kgf、500kgf（选购）

8.  机台采高钢性结构设计搭配伺服马达，长时间使用下能确保精度，适合一般引张、压缩测试、及插拔力寿命测试。

9.  朝超规格值停止。（于寿命测试时，测试数据超出设定之上下限规格值机器自动停止）。

10. 测定项目：最大荷重值、峰值、谷值、行程之荷重值、荷重之行程值、插入点电阻值（选配）、荷重或行程之电阻值（选配）1。

| 机器规格 |  |
| --- | --- |
| 最大荷重 | 2kg/5kg/10kg/20kg/50kg/100kg/200kg |
| 最小解析度 | 0.1kg/1kg |
| 最大测定高度 | 150mm |
| 速度范围 | 0-200mm/min |
| X、Y轴移动范围 | 0-75mm |
| 传动机构 | 滚珠螺杆 |
| 外观尺寸 | 360*260*940mm |
| 最小微调距离 | 伺服马达 |
| 机台重量 | 67kg |
| 使用电源 | 220v |

橡皮酒精摩擦试验机

产品名称:橡皮酒精磨擦试验机   型号:HD-9600

产品详细资料：

本仪器为我公司在原多功能摩擦试验机HD-9600基础上经改装升级后的最新款酒精橡皮摩擦试验机。本仪器适用于各类产品表面及印刷面耐摩擦寿命试验。 
规格参数：

1.规    格：二轴（可作橡皮和酒精两种摩擦，也可加铅笔硬度测试）

2.往返行程：0-25mm可调（行程可定制）

3.速    度：1-2.5次/秒可调

4.计 数 器： 0-99999999次或8位计数任意设定

5.摩 擦 锤：自重120g，并可作前后调整，另随机配有砝码2组

（100g，200g，80g，500g）

（砝码可按客户要求订做）

6.电    压：220V

7.机台尺寸：500*300*550mm

本机器具有以下特点： 
      1.本机具有速度可调，行程可调之功能； 
      2.可显示当前测试速度及试验次数； 
      3.多功能计数器，可预设需要测试之次数，达到后自动停机功能； 
      4.附铅笔治具，可做产品表面耐铅笔法硬度测试。