三丰数显卡尺

产品名称:三丰数显卡尺    型号:500系列

| 编 号 | 规 格 |  |
| --- | --- | --- |
| 500-171 | 6 ″ *150mm | 分辩率 0.01mm 0.0005 ″ |
| 500-172 | 8 ″ *200mm |  |
| 500-173 | 12 ″ *300mm |  |
| 500-505-10 | 18 ″ *450mm |  |
| 500-506-10 | 24 ″ *600mm |  |
| 500-507-10 | 40 ″ *1000mm |  |

三丰数显千分尺

产品名称:三丰数显千分尺     型号:293系列

| 编 号 | 规 格 |  |
| --- | --- | --- |
| 293-340 | 0-25mm | 分辩率 0.001mm 0.00005″ |
| 293-341 | 25-50mm |  |
| 293-342 | 50-75mm |  |
| 293-343 | 75-100mm |  |
| 293-240 | 0-25mm | 分辩率 0.001mm |
| 293-241 | 25-50mm |  |
| 293-242 | 50-75mm |  |
| 293-243 | 75-100mm |  |
| 编 号 | 规 格 |  |
| 293-230 | 0-25mm | 分辨率 0.001mm |
| 293-231 | 25-50mm |  |
| 293-232 | 50-75mm |  |
| 293-233 | 75-100mm |  |
| 293-250 | 100-125mm |  |
| 293-251 | 125-250mm |  |
| 293-252 | 150-175mm |  |
| 293-253 | 175-200mm |  |
| 293-330 | 0-25mm | 分辨率 0.001mm 0.00005 ＂ |
| 293-331 | 25-50mm |  |
| 293-332 | 50-75mm |  |
| 293-333 | 75-100mm |  |
| 293-350 | 100-125mm |  |
| 293-351 | 125-150mm |  |
| 293-352 | 150-175mm |  |
| 293-353 | 175-200mm |  |
| 293-354 | 200-225mm |  |
| 293-355 | 225-250mm |  |
| 293-256 | 250-275mm |  |
| 293-357 | 275-300mm |  |