| 行业应用 | 应用 |
| --- | --- |
| HF5系列温湿度变送器于互换式HC2探头配套工作，为你提供最佳的再现性和灵活性。壁挂和管道两种安装方式，可通过HW4软件配置更多实用功能。 | 广泛应用于制药，半导体，烟草等行业。各种工业设备的OEM配套 |
| 特点 |
| · 支持湿度，温度和露点(所有湿度学产数) · 工作范围-40…60℃；-10…60℃(液晶显示)，0…100%RH · 独特的数字化校准和调整方法 · 2000组温湿度数据存储 · 壁挂和管道安装型。可以接电缆分体安装 · 可通过HW4设置更多实用功能 · 传感器自检，漂移补偿 · 精度：±0.5%RH/±0.1℃ |
| 订货号 | HF520系列 |
| 探头类型 | 互换探头 |
| 安装方式 | 管道安装或壁挂安装 |
| 响应时间t63 | <4秒(风速1 m/s) |
| 测量范围 | 0…100%RH /-100…200℃ |
| 供电/功耗 | 15…28 VDC或 12…28 VAC/ 2*20mA |
| 表体材料 | ABS |
| 校准点 | 取决于HC2探头 |
| 精度 | ±0.5%RH/±0.1℃ |
| 数字信号输出 | UART IO D78F0114H |
| 模拟信号输出 | 0…20 mA, 4… 20 mA，0… 1 V, 0… 5 V, 0… 10 V(用户自定义) |
| FDA/GAMP | 符合FDA CFR21 Part 11 and GAMP 4 |
| CE/EMC认证 | EMCDirective 2004/108/ec |
| 防护等级 | IP 65,(除了USB接口型) |
| 推荐型号 | HF520-WB1XSCXX 壁挂安装，三线制， 精度:±0.8%RH/0.1℃,0…100%rh,-100…200℃对应4…20mA |
| HF520-DB1XSCXX 管道安装，三线制， 精度:±0.8%RH/0.1℃,0…100%rh,-100…200℃对应4…20mA |  |
| 外形尺寸 |  |

| 行业应用 | 应用 |
| --- | --- |
| HF5系列温湿度变送器于互换式HC2探头配套工作，为你提供最佳的再现性和灵活性。壁挂和管道两种安装方式，可通过HW4软件配置更多实用功能。 | 广泛应用于制药，半导体，烟草等行业。各种工业设备的OEM配套 |
| 特点 |
| · 支持湿度，温度和露点(所有湿度学产数) · 工作范围-40…60℃；-10…60℃(液晶显示)，0…100%RH · 独特的数字化校准和调整方法 · 2000组温湿度数据存储 · 壁挂和管道安装型。可以接电缆分体安装 · 可通过HW4设置更多实用功能 · 传感器自检，漂移补偿 · 精度：±0.5%RH/±0.1℃ |
| 订货号 | HF520系列 |
| 探头类型 | 互换探头 |
| 安装方式 | 管道安装或壁挂安装 |
| 响应时间t63 | <4秒(风速1 m/s) |
| 测量范围 | 0…100%RH /-100…200℃ |
| 供电/功耗 | 15…28 VDC或 12…28 VAC/ 2*20mA |
| 表体材料 | ABS |
| 校准点 | 取决于HC2探头 |
| 精度 | ±0.5%RH/±0.1℃ |
| 数字信号输出 | UART IO D78F0114H |
| 模拟信号输出 | 0…20 mA, 4… 20 mA，0… 1 V, 0… 5 V, 0… 10 V(用户自定义) |
| FDA/GAMP | 符合FDA CFR21 Part 11 and GAMP 4 |
| CE/EMC认证 | EMCDirective 2004/108/ec |
| 防护等级 | IP 65,(除了USB接口型) |
| 推荐型号 | HF520-WB1XSCXX 壁挂安装，三线制， 精度:±0.8%RH/0.1℃,0…100%rh,-100…200℃对应4…20mA |
| HF520-DB1XSCXX 管道安装，三线制， 精度:±0.8%RH/0.1℃,0…100%rh,-100…200℃对应4…20mA |  |
| 外形尺寸 |  |