河南省恒安锅炉有限公司

CDRW0.7-0-85/60-D卧式电加热常压热水锅炉报价表  单位：元

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品 牌 | 产 地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 热功率700KW | 台 | 1 | 恒安 | 太康 |  |
| 2 | 电脑控制柜 | HW-PCM-1 | 台 | 1 | 仁泰 | 南京 | 液晶显示 |
| 3 | 配件（仪表、阀门） |  |  |  |  |  |  |
|  | 排污阀 | PN1.6DN40 | 台 | 1 | 宇明 | 郑州 |  |
|  | 出水阀 | PN1.6DN80 | 台 | 1 | 宇明 | 郑州 |  |
|  | 回水阀 | PN1.6DN58 | 台 | 1 | 宇明 | 郑州 |  |
|  | 金属温度计 | WNO-150℃ | 块 | 2 | 精工 | 郑州 |  |
|  | 水位计 | DN20 | 套 | 1 | 宇明 | 郑州 |  |
|  | 压力表 | 2.5级M20×1.5 | 块 | 2 |  | 青岛 |  |
|  | 三通旋塞阀 | PN1.6DN15 | 块 | 2 |  | 青岛 |  |
|  | 压力表弯管 | TGQB1073-2-0 | 个 | 2 | 恒安 | 太康 |  |
|  | 止回阀 | PN1.6DN50 | 台 | 1 | 宇明 | 郑州 |  |
| 4 | 浮球阀 | DN50 | 台 | 1 | 东方 | 上海 |  |
| 5 | 膨胀水箱 | φ600 | 台 | 1 | 恒安 | 太康 |  |
| 6 | 集分水器 | φ273 | 套 | 1 | 恒安 | 太康 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

河南省恒安锅炉有限公司

CWDR0.7-0-85/60-D技术参数

| 名 称 | 规 格 |
| --- | --- |
| 额定热功率 | 0.7MW/h |
| 额定蒸汽压力 | 0 MPA |
| 额定出水温度（最高） | 85℃ |
| 热效率 | 99％ |
| 电源V/Hz | 380/50 |
| 电流A | 365 |
| 水容积m³ | 2.5 |
| 采暖面积㎡ | 6000 |
| 浴水量KG | 15880 |
| 外形尺寸 | 3100×1450×2600mm |
| 参考重量 | 2615kg |