东莞市飞凌仪器有限公司

地址：广东省东莞市塘厦镇石潭埔工业区

电话：0769-87932310 /13428584492         传真：0769-82012846

E-mail:xl13412502586@163.com           Http//www.dgfeiyue.com

***报价单***

客户名称：                                        电话:

联 系 人：                                        传真:

| 项目 | 产品名称 | 规格、参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密型盐雾试验机 | FL-8669 | 1 | 台 | 元 | 元 |
| 一、设备主要功能： 一、产品简介： 盐水喷雾试验机乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油等腐蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。 本机采用数码管显示，薄膜按键操控，可以对测试产品设定连续喷雾和间歇性喷雾。 二、设备规格： 1.实验空间：□600*450*400mm（L*W*H）mm 2.外箱尺寸：□1075*630*1100mm（L*W*H）mm 三、主要技术参数： 1.实验室温度：35℃±1℃/50℃±1℃ 2.压力桶温度：47℃±1℃/63℃±1℃ 3.盐水温度：35℃±1℃/50℃±1℃ 4.温度波动度：≤±0.5℃ 5.温度均匀度：≤±1℃ 6.温度偏差：≤±1℃ 7.喷雾量（m1/80cm²/h）1.0～2.0（至少收集16小时，取其平均值） 8.相对湿度：85%以上 9.盐水浓度：浓度5%或浓度5%每升加0.26克氯化铜（CuCl2 2H2O） 10.空气压力：1.00±0.01kgf/cm² 11.酸碱值PH：6.5～7.2 3.0～3.3 12.实验室容量：60L 13.盐水桶容量：15L 14.O型物棒：玻璃棒 15.V型置物架：PVC材料 四、结构说明： 1.试验室采用进口PVC聚乙稀板(台湾南亚)，厚度5mm，耐用温度在85℃。 2.试验室密封盖采用进口欧洲压克力板，厚度5mm。 3.试药补充瓶采用隐藏式附水位表，清洗容易，不易破裂。 4.压力空气桶采用高压桶保温效果最佳。 5.试验室篮架采平面分度架，可任意调整角度四面落雾及受雾方面完全一致试验片放置数量多。 五、设备机械系统说明： 1.喷雾方式：连续式喷雾。 2.整台PVC板制，内部采用先进环带产立体补强技术，结构强实，永不变形，并耐酸碱，耐高温，不老化，适用于盐雾，醋酸铜等各种测试规格。 3.控制仪均在同一面板操作简便，且一目了然。 4.采用双重超温保护，超温时警示显示，并切断电热器电源，确保使用安全。 5.采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动/手动补充水位之功能，试验不中断，水位不足警示显示。 6.精密玻璃喷嘴由特种玻璃制成，使用4000小时保证无结晶阻塞落雾均匀。 7.进口温度表采用数字显示PID自动演算控制温度、高稳定镀白金测温抬头，误差±3℃。进口定时器，采用数字显示，实时准确，可分段设定时H、分M、秒S任意所需试验时间，可设定时间范围：0.01秒(S)～9999时（H）。 8.实验室采用蒸汽直接加温方式、升温速度快，减短待机时间，加热管采用高耐腐蚀钛管制成。 9.喷雾塔采用锥形分散器，具导向雾气，均匀落雾及调节雾量。 10.配电箱内安装除湿排风扇，防止潮湿天气，损坏控制电器。 11.雾气密封密封槽，利用水密封方式，采用自动加深方式，防止雾气外泄。 12.结束时指示灯显示、并蜂鸣音报警。 13.大型机器试验密封盖，采用气压缸自动升降方式，操作方便安全。 14.具有自动除雾装置，可清晰观测实验室内之试品。 15.压力桶采用亨利定律，于以加温加湿，并提供实验室所需之湿度。 六、设备测试系统说明： 依CNS.JIS.ASTM规格，可设定式恒温控制： 1.盐水喷雾试验：NSS，ACSS a试验室：35℃±1℃ b压力空气桶：47℃±1℃ 2.耐腐蚀试验：CASS a试验室：50℃±1℃ b压力空气桶：63℃±1℃ 七、空气供应系统： 1.空气压力为1kg/cm²分两段式调整。 2.第一次调整为2kg/cm²进口型空气过滤器并附有排水功能第二次调整为1kg/cm²压力。 八、喷雾方式： 1.采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象可确保连续测试之标准。 2.喷嘴：采用特玻璃喷嘴制成，可调整喷量之大小及喷出角度。 3.喷雾量调式1-2mI（mI/80cm²/h）（16小时平均量）。 4.喷雾方式：连续式。 九、加热系统： 采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达ON.OFF切换,温度精确， 耗电量少（加热管由高耐腐蚀钛管制成）。 |  |  |  |  |  |  |
| 总计：人民币（大写）伍仟叁佰元整 小写: 5300.00元 |  |  |  |  |  |  |

备注:

1、交货方式:　送货到贵公司。

2、交货日期:　确认后2个工作日内交货	。

3、结款方式：货到验收付款

4、结款票据:　含3%个点增值税

5、保修期:　保修一年	，终身维护。

6、2013年8月13日第一次报价，本报价15日内有效，过期另报。

请贵公司确认盖章签回,谢谢!

联系人:谭爱军

手机:13428584492

确认＿＿