CX 系列 透浦式鼓风机 返回全风鼓风机

型式; 相数; 频率 (Hz); 输出功率 (KW); 输入电压 (V); 满载电流 (A); 最大静压 (吐出) mm H2O; 最大风量 (吐出) m³/min; 出口口径; 噪音 (dB); 重量 (Kgs); 库存区分. CX-1/4; 1φ / 3φ; 50/60; 0.2; 220; 2/1.2; 90/120; 2.2/3.4; 2 1/2"; 50/62; 11; V. CX-75S; 1φ / 3φ; 50/60; 0.4; 220; 2.5/1.8; 130/150; 6/8; 3"; 56/70; 14; V. CX-75; 1φ / 3φ; 50/60; 0.75; 220; 7.5/3; 190/270; 16/18; 4"; 64/80; 21; V. CX-100; 3φ; 50/60; 1.5; 220; 5.4; 210/320; 18/22; 4"; 74/90; 29; V. CX-125; 3φ; 50/60; 2.2; 220; 8; 280/380; 35/40; 5"; 76/95; 36; V. CX-150; 3φ; 50/60; 3.7; 220; 13; 350/400; 35/45; 6"; 80/100; 57; V. CX-7.5; 3φ; 50/60; 5.5; 220; 19; 480/600; 36/48; 6"; 84/105; 98; V.