便携式pH计PHB-4主要特点

3 位背光（可选）液晶显示

具有自动标定功能

同时显示pH、温度或mV、温度

具有手动温度补偿功能

外形新颖，携带方便，操作简便

配用本厂E-201-CpH复合电极

便携式pH计PHB-4主要技术指标

仪器级别：0.1级

1、测量范围：

pH：(0.0～14.0)pH

mV：(0～±1400)mV

2、分 辨 率：

pH：0.1pH

mV：1mV

3、基本误差：

pH：±0.03pH±1个字

mV：±0.2％FS

4、输入阻抗：不小于3×1011Ω

5、稳 定 性：±0.03pH±1个字/3h

6、温度补偿范围：(0～60)℃

7、被测溶液温度：（5～60）℃

8、电  源：二节5号碱性电池

9、外形尺寸（mm）:170×75×30

10、重  量：0.5 kg