性能参数

产品名称： 澳柯玛超低温冰箱-86℃ 25年低温生产经验DW-86L290、DW-86L390、DW-86L500、DW-86L630、DW-86L102、DW-86W10

产品型号： DW-86L290、DW-86L390、DW-86L500、

产品规格： 台

产品产地： 中国青岛

品牌商标： 澳柯玛

价    格： 询价

更新时间： 2013-11-6 14:53:17

浏览人数：375

供应商：   北京德馨永嘉科技有限公司

诚信指数：55点

了解更多：进入公司展台

使用范围：仅限科研使用，不能应用于临床

温度控制系统
微电脑控制，数码显示温度，箱内温度-10℃~-86℃可调。
高低温报警控制，可根据需要设定报警温度点。

安全控制系统
多种故障报警：高低温报警、断电报警、电池电量低报警、环境温度高报警、冷凝器脏报警、超电压报警、传感器故障报警等，确保使用安全。

三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警。
开机延时、停机间隔等保护功能。
键盘锁定与密码保护功能，防止随意调整参数。

制冷系统
优化复叠制冷技术，独特的蒸发冷凝换热系统设计，制冷能力更强。
进口国际名牌压缩机和国际名牌EBM风扇电机，制冷快，噪音低。
无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保。
超厚保温层，内外双层门，多层密封结构设计，锁住冷气，保温效果好。

人性化设计
安全门锁设计，防止随意开启。
高低电压自动补偿功能。
安装压力平衡阀，开门更省力
专利设计抽屉式除尘过滤网，维护简单方便。
测温孔设计，便于进行温度检测。 
可选配温度记录仪，冻存盒、冻存架。
重型脚轮与止动调节螺钉设计，移动轻松，固定方便。

卧式的见另外的介绍

| 型号 | 有效容积 | 箱内温度 ℃ | 额定电压/频率 | 外形尺寸（宽X深X高） | 内部尺寸（宽X深X高） | 搁架/内门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW-86L290 | 290 | -10~-86 | ~220V/50 | 880x800x1650 | 620x515x920 | 2/3 |
| DW-86L390 | 390 | -10~-86 | ~220V/50 | 880×800×1930 | 620×515×1200 | 3/4 |
| DW-86L500 | 500 | -10~-86 | ~220V/50 | 880×940×1930 | 620×655×1200 | 3/4 |
| DW-86L630 | 630 | -10~-86 | ~220V/50 | 1070×940×1930 | 810×655×1200 | 3/4 |

DW-86W150 150 -10~-86 ~220V/50 1250×740×955 540×480×574
DW-86W300 300 -10~-86 ~220V/50 1425×765×955 804×593×629
DW-86L102 102 -40~-86 ~220V/50 1110x875x777 450x530x430
DW-86W102 102 -40~-86 ~220V/50 1110×750×767 450×430×

关键词：超低温冰箱 深冷冰柜 -86度冰箱 零下八十度冰柜 零下86度冰箱冰柜 零下86度冰柜 负86度冰箱 负86度冰柜 超低温冰柜 超低温保存箱 零下86度冰箱 －80度冰箱冰柜-80度保存箱 -86度保存箱 －70度冰箱 ，金枪鱼保存箱，三纹鱼保存箱 -86度实验室冰箱 超低温保存箱 DNA保存箱 脐带血保存箱 电子元器件实验箱 零下80度冷冻机  -86度实验冰柜 -86℃超低温冷冻储存箱