一、壁挂式电表型号分解：

1.单相电子式电能表

D  D  S  228

公司编号

电子式

单相

电能表

2.三相电子式电能表

D  T  S  866

公司编号

电子式

三相四线（S 三相三线）

电能表

3.单相电子式预付费电能表

D   D   S  Y  866

公司编号

预付费

电子式

单相（T三相四线 S三相三线）

电能表

4.单相电子式多费率电能表（T三相四线电子式电能表，S三相三线电子式电能表）

D   D   S  F  866

公司编号

多费率

电子式

单相（T三相四线 S三相三线）

电能表

5.单相电子式载波电能表（T三相四线载波电能表）（S三相三线载波电能表）

D   D   S  I  866

公司编号

载波

电子式

单相（T三相四线 S三相三线）

电能表

6.三相电子式有功无功电能表

D   T   S （X） 866

公司编号

无功(S 有功)

电子式

三相四线（S三相三线）

电能表

7.三相电子式多功能电能表

D   T   S  D  866

公司编号

多功能

电子式（S三相三线）

三相三线

电能表

三相电度表

D   D    862

公司编号（862是2.0级，864是1.0级)

单相（T三相四线 S三相三线）

电能表（电度表）

三相电度表（长寿命）

D   D   862  - 4L

4：表示4倍表，L：长寿命

公司编号（各厂家通用）

单相（T:三相四线 S：三相三线）

电能表（电度表）

三相嵌入式度表

D   T   862  - K

嵌入式

公司编号（各厂家通用）

三相四线 (S：三相三线）

电能表（电度表）

三相脉冲电度表

D   T   M  862

公司编号（各厂家通用）

脉冲

三相四线 (S：三相三线）

电能表（电度表）

三相机械表，产品代号和精度等级要注意的几款表：

DT864 三相四线有功电度表 1.0级

DT862 三相四线有功电度表 2.0级

DX862 三相四线无功电度表 3.0级

DX864 三相四线无功电度表 2.0级

DS864 三相三线有功电度表 1.0级

DS862 三相三线有功电度表 2.0级

DX863 三相三线无功电度表 2.0级

DX865 三相三线无功电度表 3.0级

单三相智能费控电能表（载波电能表）

D   D   Z  Y  866  - Z  载波

公司编号

费控

智能

单相（T三相四线 S三相三线）

电能表

单三相智能费控电能表（载波电能表）

D   D   Z  Y  866 C本地 - Z 载波

公司编号

费控

智能

单相（T三相四线 S三相三线）

电能表