CHPB-150型 铅测定仪

产品介绍：

仪器采用单色冷光源，利用微电脑自动处理数据，直接显示水样的铅浓度值。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。

技术参数

  - 测量范围：0.01～0.30mg/L

  - 示值误差： ≤±5%

  - 重复性  ：≤3%

  - 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

  - 外形尺寸：主机 266mm×200mm×130mm

  - 重量：小于 1kg

  - 正常使用条件：

⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: AC(220±22)V；（50±0.5）Hz

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

产品特点：

1、利用进口高性能、长寿命（10万小时）、高亮度光源，配以窄带滤光系统，光学稳定性极强，不易受到各种光的干扰，因而仪器精度高、稳定性好。

2、大屏幕LCD中文显示，中文菜单操作，简便、直观。

3、测量数据可永久保存，工作曲线除出厂标定曲线外，还留有用户自行标定曲线。

4、主机机壳采用模后ABS材料，防腐蚀性好。

5、采用高性能、低功耗16位单片机系统，性能极佳。

6、十几年的水质监测仪器生产经验，确保产品的品质。

产品配制清单：

主机1台、反应管10支，比色皿2只，试剂1套，电源线1根，说明书、合格证和保修卡各1份。

深圳市昌鸿科技有限公司

地址：深圳市南山区龙珠三路光前工业区18栋2层

邮编：518055       传真：0755－26450380

电话：0755－26450374、26450384、86130934

网址：www.szchkj.com     E-mail：ch@szchkj.com