水产养殖专用仪器 BRD-701型

手持便携式结构， 可测 pH、盐度、溶解氧、温度、氨氮、亚硝酸盐及硫化氢 ,水产养殖检测参数最为齐全的仪器.

技术参数

1.测量范围

pH:0.00~14.00

盐度：0.0-40.0

溶解氧：0.0~10.0mg/L

温度：0.0℃~99.9℃

氨氮：0.00~10.0mg/L

亚硝酸盐：0.02~1.00mg/L

硫化氢：0.02~2.00mg/L

2.示值误差

pH≤0.05pH   其余≤±5%

3.重复性：≤3%

4.外形尺寸：80mm×230mm×55mm

5.重量：500g

6.正常使用条件：

⑴环境温度5~40摄氏度   ⑵相对温度：≤85%

⑶供电电源：4节5号电池 ⑷无显著振动及电磁干扰，避免阳光直射

产品特点

1.pH、盐度、溶解氧、温度、氨氮、亚硝酸盐及硫化氢七个参数在一台仪器中可全部测量。

2.高稳定的光学系统保证了仪器的稳定性和精度。

3.数据可存储、查询及通过USB上传到电脑。

4.手持式便携设计，携带方便，可用于野外养殖场内。

深圳市昌鸿科技有限公司

地址：深圳市南山区龙珠三路光前工业区18栋2层

邮编：518055       传真：0755－26450380

电话：0755－26450374、26450384、86130934

网址：www.szchkj.com     E-mail：ch@szchkj.com