CHMM-900型 多参数重金属测定仪

产品介绍：

该仪器可以根据用户需要进行重金属及无机盐（包括铜、镍、六价铬、锰、铁、锌、铅、镉、氰化物、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、余氯、硬度等）等参数自由的组合。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。

技术参数

  - 测量范围：（根据用户需要选择参数）

镍：0.01～1.00mg/L

铜：0.02～10mg/L

六价铬：0.01～1mg/L

锰：0.02～5.00mg/L

铁：0.05～10.00mg/L

锌：0. 10～3.00mg/L

铅：0.01～0.30mg/L

镉：0.05～0.50mg/L

汞：0.002～0.04mg/L

氰化物：0.01～0.50mg/L

磷酸盐：0.00～2.50mg/L

硫酸盐：8.00～100 mg/L

硫化物：0.01～1.00mg/L

亚硝酸盐：0.02～1.00mg/L

硝酸盐：0.20-10.00mg/L

余氯：0.02～2.00mg/L

硬度：5.00～200.00mg/L

  - 示值误差： ≤±5%

  - 重复性  ：≤3%

  - 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

  - 外形尺寸：主机 266mm×200mm×130mm

  - 重量： 1kg

  - 正常使用条件：

⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: AC(220±22)V；（50±0.5）Hz

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

产品特点：

- 利用冷光、单色光作光源，光学稳定性极佳，不会受到各种光的干扰。

- 操作简便，测量精度高，适合最新的排放标准。

- 大屏幕液晶中文显示，所有设定、标定、记录操作全部在同集成环境下实现。

- 利用V/F转换、软件冗余、软件陷阱等技术，抗干扰性强。

- 可贮存工作曲线及历史记录，用户可自行标定校准曲线，断电不丢失。

- 主机机壳采用模后ABS材料，防腐蚀性好。

产品配制清单：

主机1台、比色管若干支，试剂各1套，电源线1根，说明书、合格证和保修卡各1份。