微电脑插拔力寿命试验机，微电脑插拔力试验机，电脑型插拔力试验机，插拔力试验机，立式插拔力试验机，卧式插拔力试验机，带主抗插拔力试验机，插拔力寿命试验机，连接器插拔力寿命试验机，端子插拔力寿命试验机型号：FL-8615
产品简介：

插拔力试验机适用于排针、排母、简易牛角、长耳牛角、压线头、WAFER、圆孔IC座及USB连接线、HDMI高清线、Display连接线、DVI连接线、VGA连接线等电脑周边连接线多种连接器的插拔力及插拔寿命测试。本机采用微电脑测控技术，可同时显示插入力、拔出力、实时力值、试验速度、试验次数、试验单位，并具有次数设定、速度、试验行程可调、单位可转、自动归零等。本机符合《头戴耳机通用技术标准GB/T14471-93》插针插拔力及寿命测试要求等产品测试标准。

产品参数：

1、试验工位：1个

2、试验力值：2、5、20、50kg（可根据客户需要选择）

3、最小分解能：0.01kg

4、试验单位：kg、N、LB三种单位可互相转换

5、试验速度：3~60次/分（旋钮可调，液晶显示屏显示）

6、试验行程：3~60mm（手动可调）

7、试验计数器：0~999999次（可预置，液晶显示屏显示）

8、显示屏：5.4寸液晶显示 

9、试验力值保存：可连续与间隔10组

10、力值显示：插入、拔出力分开显示

11、打印机及显示：国产微型打印机，打印测试当前力值与平均力值（根据客户选配，费用另计）

插拔力参数

| 型号 | FL-8615 |
| --- | --- |
| 测试最大荷重 | 50kg、20kg、5kg、2kg(任选一个） |
| 驱动马达 | 精研电机120W |
| 总计数 | 0-999999次可手动任意设定 |
| 速度 | 3～60c.p.m可调数显 |
| 传动结构 | 凸轮结构 |
| 显示器 | - 5.4寸液晶显示 |
| 力值 | - 插入力与拔出力分开显示 |
| 力值单位 | - Kg,N,iB三种国际单位可选择 |
| 最小分解能 | - 0．01kg |
| 最大测试行程 | 80mm |
| 力值保存 | - 可连续与间隔10组 |
| 打印机 | 可选配北京荣达微型打印机，打印测试当前力值与力值的平均值 |
| 总功率 | 500W |
| 工作电源 | AC220V/50Hz/5A |
| 体积约 | 55*45*50cm |
| 重量 | 约30Kg, |
| .附件 | 操作说明书1份，电源线1条，内六角1套 |

卧式插拔力试验机产品特点：

1、本机专用于头戴式耳机插针、端子的插拔力及插拔寿命测试；

2、偏心轮设计，使测试速度与测试行程无关联，长、短行程的产品，同样可快速测试， 提高测试效率； 

3、可同时做插拔力及插拔寿命测试，一举两得，是质检的利器；

4、具有超载荷重设定，自动停止报警功能；

5、具有自动保存功能，最大可自动存十个测试数据，并求得平均值；

6、根据需要，可选配微型打印机，打印相关测试数据。

微电脑插拔力寿命试验机，插拔力寿命试验机，连接器插拔力寿命试验机，端子插拔力寿命试验机 

货运方式：
近地方：可送货上门或者快递（对于小件物品）、货运（对于大件物品）至贵司。快递及货运的产品我司会调试好且提供一份使用说明书及技术员的联系方式，送货上门的产品我司派相关技术人员指导。
远地方：一般是快递（对于小件物品）、货运（对于大件物品）。特殊要求可以技术员上门指导，车旅费等则面议。快递及货运的产品 我司会调试好且提供一份使用说明 书及技术员的联系方式，上门指导我司派相关技术人员进行服务。

售后服务：
◆产品实行“三包”服务： 
①产品一旦售出，包终身维护； 
②故障产品一年内包修（除人为损坏）； 
③交货后一个星期内产品质量问题包换。
◆如有必要，省内24小时内、省外48小时内到现场，可根据用户需要提供免费的技术支技或产品行业标准。

保养

外关保养一：随时保持外关整洁干净，用棉布用少许的防锈油擦拭表面，千万别用水擦，那样容易生锈，夹具部位，也需要用防锈油擦洗，机箱部位两周一次护理，夹具部位做好是一周护理一次，那样时间用的更长久，

内部保养二：主要是丝杆部位，要用些润滑油，只用少许的润滑油就可以了，那样不会把丝杆丝磨坏，就算在好的产品不会保养也会弄坏，时间也不会长久，就像车一样，行驶多少公里就需要保养一次，

摆放的环境三：

摆放产品的环境，最好是干净整洁，干燥，无污染空间，潮湿地方容易适仪器坏死。

需要线材弯折试验机，请选择东莞飞凌仪器有限公司生产，产品质量保证，售后保证，可以放心使用