LB-P空气净化测试仪器.颗粒物粉尘检测仪器

LB-P可吸入粉尘连续测试仪是光散射式可吸入颗粒物（PM2.5）测量仪器。

该仪器具有测试速度快，便携直读,灵敏度高，稳定性好，操作简单，无噪声污染、交直流两用等特点，可广泛适用于公共场所环境及大气环境的测定，还可用于空气净化器净化效率的评价分析。

主要功能特点
1.直读实时粉尘浓度,数值方式显示
2.创新性电子切割技术
3.光散射式原理测试精度高
4.快速响应测试
5.操作简单，无需维护
6.高效大容量锂电池供电
7.智能识别自动关机，最大限度节省电量

技术指标

| 测定原理 | 光学散射光 |
| --- | --- |
| 测定对象 | 大气环境各类浮游粉尘，工业粉尘 |
| 测试方法 | 扩散式，可以选择进风式 |
| 监测灵敏度 | 1μg/m3 |
| 测定范围 | 1-999μg/m3 |
| 测定时间 | 10s， |
| 测定精度 | ±5% |
| 显示器 | LCD液晶 |
| 环境温度 | 0-70℃ |