360度弯折试验机

360度线材弯折(摇摆，弯曲)试验机FL-8617A

本试验机符合UL817、CSA222、CCC、VDE、GB2099.1、IEC884-1、SAA等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”的规定。适用于有关生产厂家和质检部门对电源线、DC线进行弯曲试验。
用于电线、电缆及各种产品在一定的速度、角度和吊重重量、次数等情况下来检测产品的耐折性与性能方面等。

技术参数：

| 型号 | FL-8617A |
| --- | --- |
| 试验工位 | 每次同时进行6组线材弯折试验 |
| 计数功能 | 线材折断和停电保存功试验次数功能 |
| 总计数 | 0-999999次可手动任意设定 |
| 弯折角度 | 10°-360°（手动任意可调±1°） |
| 试验速度 | - 5-60次/分可调（数字直接显示当前试验次数） |
| 砝码重量 | 50g 、100g 、200g、 300g、 500g（各6个±2g,或客户指定要) |
| 电机 | 精研品牌电机AC:90W |
| 计数器\继电器 | - 采用进口欧母龙稳定与耐用 |
| 总功率 | 200W |
| 工作电源 | AC220V/50Hz/2A |
| 体积约 | 125*40*110cm 125*850*100cm |
| 重量 | 约110Kg, |
| .附件 | 操作说明书记1份，电源线1条，内六角1套 |

线材弯折试验机技术参数与保养制造过程，很多客户都为仪器保养和操作而发愁，现在我像大家介绍一下，飞凌线材弯折试验机 产品介绍如下：
线材弯折(摇摆，弯曲)试验机FL-8617 线材弯折试验机，简称弯折试验机，弯曲试验机，插头线弯折试验机，摇摆试验机，线材摇摆试验机，东莞弯折试验机
线材弯折试验机符合UL817、CSA222、CCC、VDE、GB2099.1、IEC884-1、SAA等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”的规定。适用于有关生产厂家和质检部门对电源线、DC线进行弯曲试验。
用于电线、电缆及各种产品在一定的速度、角度和吊重重量、次数等情况下来检测产品的耐折

线材弯折试验机保养

外关保养一：随时保持外关整洁干净，用棉布用少许的防锈油擦拭表面，千万别用水擦，那样容易生锈，夹具部位，也需要用防锈油擦洗，机箱部位两周一次护理，夹具部位做好是一周护理一次，那样时间用的更长久，

内部保养二：主要是丝杆部位，要用些润滑油，只用少许的润滑油就可以了，那样不会把丝杆丝磨坏，就算在好的产品不会保养也会弄坏，时间也不会长久，就像车一样，行驶多少公里就需要保养一次，

摆放的环境三：

摆放产品的环境，最好是干净整洁，干燥，无污染空间，潮湿地方容易适仪器坏死。需要线材弯折试验机，请选择东莞飞凌仪器有限公司生产，产品质量保证，售后保证，可以放心使用