车辆测速仪原理

网球测速仪的道理也就是雷达测速仪的道理，由于测速仪是用雷达测速仪来仿制的。下面是雷达测速仪的道理和特点，普通都用在汽车测量速度上，你把汽车变为网球来了解就行了。

雷达测速的道理是使用多谱勒效应，即挪动物体对所接纳的电磁波有频移的效应，雷达测速仪是依据接纳到的反射波频移量的核算而得出被测物体的活动速度。因而，具有以下特点：

1、雷达波束较激光光束（射线）的照耀面大，因而雷达测速易于捕获目的，无须准确对准。

2、雷达测速设备可装置在巡查车上，在活动中的完成检测车速，是“活动电子警员”十分主要的构成局部，惋惜的是取证力度不敷。

3、雷达固定测速误差为±1Km/h，活动时测误差为±2Km/h。

4、雷达发射的电磁波波束有必然的张角，故有用测速间隔相关于激光测速较近。

5、雷达测速仪发射波束的张角是一个很主要的技能目标。张角越大，测速精确率越易受影响；反之，则影响较小。

6、测速雷达假如天线放置欠妥，本地势为非平原形态时，会使目的车的读数被其它车的速度替代。

7、假如目的旁边有反射才能更强的物体存在，测速雷达也只能测到反射才能强的物体。

8、当有两车并行时，雷达测速仪无法分辩出哪一辆车是超速车辆。

9、当测量旌旗灯号经由屡次反射后，测速雷达测出的后果也会犯错。

10、无线电波会对测速雷达发生搅扰，使测量后果掉真。

11、雷达感应器可以侦查到雷达测速仪却极难侦查到激光测速仪的存在 道理我不晓得但是我晓得和测汽车的仪器是一样的,能够是在经由它的一刹那用他的核算器来核算他的速度吧.