HIAC 8011 颗粒计数器

美国太平洋 HIAC ROYCO 8000A / HIAC 8011 / HIAC 8012 油污染度检测仪器 / 洁净度检测设备 / 油颗粒度仪（HIAC ROYCO 8000A Particle Counter）

主要特点

1.          国内外广泛认可的世界第一品牌 
2. 性能全面超越ISO11171标准 
3. 内置五大常用国际标准（NAS 1638、ISO4406、ISO11171、MIL STD-1246等），并可设置四个自定义标准 
4. 支持中国国军标、中国电力行业标准 
5. 全功能全内置，无需外接电脑和打印机 
6. 可以设置8个通道（一般用户只用到5-6个通道） 
7. 通道可以任意设定 
8. 全自动诊断和校准 
9. 菜单式操作、单健启动、光电自动快速取样 
10. 多级密码保护，确保数据和设置安全 
11. 高速热敏打印机 
12. 防腐蚀取样器 
13. 广泛应用于多种行业，如电力、制药、航空航天、洁净度测试、液动力、、润滑剂、化工原料生产等 
14. 先进的激光技术，采用光阻法原理 
15. 美国太平洋科学仪器公司生产

技术参数

-- 粒径范围 0.5-400μm 
-- 通道数 8 （连续可调） 
-- 重复精度 <5% 
-- 测试流速 60ml/min 
-- 浓度限制 12，000粒/毫升 
-- 光源 激光二极管 
-- 校准方法 ACFTD与MTD校准，符合ISO4402与ISO11171标准 
-- 取样方式 取样瓶取样 
-- 显示模式 LCD显示，可调节亮度背景光源与薄膜输入键盘 
-- 输出方式 内置式打印机和供计算机传输数据的RS232端口 
-- 可测洁净度范围 00-12 （NAS1638） 
-- 操作环境 7-52摄氏度下连续操作，30-95%相对湿度，取样压力0-4大气压

美国太平洋 HIAC ROYCO 8000A 油污染度检测仪器 / 洁净度检测设备/油颗粒度仪 
经典HIAC-8011颗粒污染度测试仪（标准型激光光阻法油液污染度检测仪）  

广泛应用于测量不同粘度液体中颗粒的大小与数量。光阻法原理传感器采用高精度激光二极管光源，利用泵压将液体由自动瓶取样器压入系统，精确控制取样流速，通过传感器的每粒颗粒均被探测纪录并根据粒径分级处理，8000A型计数器具有8个连续可调的粒径通道，除支持ISO4406，NAS1638等标准外，用户还能根据实际要求设定其它分级标准（如GJB420A-96）。仪器采用ISO4402与新的ISO11171标准进行校准。适用于液压油，燃油等不同粘性或挥发性液体测量。

主要特性：  
1）持ISO11171标准。  
2）最大测试粒径范围0.5-400微米。   
3）支持ISO4406, NAS1638与用户自己设定的分级标准。  
4）ACFTD与MTD两种校准方式。  
5）取样时间小于1分钟。  
6）重复精度小于5%。  
7）内置热敏打印机，单次与平均结果任意输出，并可打印不同样品的编号

HIAC 8011 颗粒计数器  油液颗粒度检测仪、油液颗粒计数器、油液颗粒技术系统、油液粒子计数器、油液颗粒度分析仪，颗粒度检测仪、颗粒计数器、油液激光颗粒计数器、颗粒计数系统、自动颗粒计数器便携式污染检测仪油污染度检测仪  美国 PALL 便携式污染度检测仪HPCA-2  显微镜法颗粒计数器  美国HPCA-2便携式油污染度检测仪  美国颇尔 PALL HPCA-2便携式污染度检测仪  美国PALLHPCA-2油污染度检测仪（黑白箱）

美国HPCA-2油污染度比较显微 （带分级标准模板）HPCA-2 便携式污染度检测仪 显微镜法，适合于DL432-92方法要求；精确目测5～150μm颗粒污染情况  HPCA-2 显微镜污染度检测仪  HPCA显微镜污染度检测仪  美国HPCA-2便携式油品污染检测仪  HPCA-2显微镜法颗粒度仪  显微镜法污染度检测仪油品分析仪HPCA-2 黑白箱 HPCA-2 便携式污染指数仪 美国便携式油污染度仪BH20-TP591  便携式

污染分析仪便携式油品污染度检测仪  美国黑白箱（便携式污染检测仪）带油样污染评定标准显微镜法颗粒计数器 HPCA-2滤膜显微镜分析系统  HPCA-2 便携式清洁度检测仪 HPCA-2油脂污染度检测仪  HPCA-KIT-2

美国太平洋 HIAC ROYCO 8000A / HIAC 8011 / HIAC 8012 油污染度检测仪器 / 洁净度检测设备 / 油颗粒度仪（HIAC ROYCO 8000A Particle Counter）