纯净水设备设计方案

工艺说明： 源水箱→源水增压泵→多介质过滤器→活性碳过滤器→阳树脂软化器→精密过滤器→一级 RO 反渗透纯水系统→ 二级ＲＯ反渗透纯水系统→水气混合器→臭氧杀菌机→不锈钢纯水罐→ 全自动灌装线 采用方案： 1、第一级预处理系统：采用石英砂多介质过滤器，主要目的是去除源水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在 20 m 以上对人体有害的物质，系统可以自动（手动）进行反冲洗，正冲洗等一系列操作。 2、第二级预处理系统：采用果壳活性碳过滤器，目的是为了去除水中的色素、异味、生化有机物、降低水的余氯值及农药污染和其他对人体有害的污染物。系统可以自动（手动）进行反冲洗，正冲洗等一系列操作。 3、第三级预处理系统：采用阳树脂对水进行软化，主要是降低水的硬度，去除水中的钙、镁离子（形成水垢的主要成分），可有效延长反渗透膜的使用寿命，并可进行智能化树脂再生。 4、第四级预处理系统：采用 5um 孔径精密过滤器，使水得到进一步的净化，使水的浊度和色度达到优化。保证 RO 系统进水条件要求，保证设备的产水质量，延长设备的使用寿命。 5、纯净水设备主机：采用反渗透技术进行深度脱盐处理（进口美国反渗透膜）去除钙、镁、铅、汞等对人体有害的重金属物质及其他杂质，降低水的硬度，脱盐率达 99% 以上，生产出符合国家标准的纯净水。 6、双级反渗透主机：通过一级反渗透处理过的水，再经过第二次反渗透处理，使水质进一步得到净化，出水水质达到国家标准，适合源水水质较差的用户或特种行业的特殊要求。 7、杀菌系统：采用臭氧发生器（或紫外线杀菌器），减少细菌二次污染，灭菌率可达 99% 以上，同时臭氧溶于水形成富氧水，保证水的纯鲜。采用水气混合器使臭氧充分与水混合，达到最佳浓度比。 8、储水系统：采用不锈钢纯水罐，备有自动液位控制系统，水满可自动停机，实现自动化管理。 9、灌装系统：手动灌装机、半自动灌装机、全自动灌装机（大桶、小瓶）备选。 特点： 1、开机后设备实现膜自动冲洗功能，冲洗时间 2-10 分钟可调。 2、设备有废水回流装置，可对水进行二次利用，提高水的利用率，节省水费。 3、低压保护系统，当源水压力不足或无源水时，设备自动停机，保护高压泵及设备安全。 4、纯水箱水满后设备可自动停机。 5、设备设有清洗保养系统，可定期对设备定行清洗保养，延长反渗透膜使用寿命 3-5 年。 6、设备采用不锈钢架结构，实现无卫生死角，设备无腐蚀，使用 10-20 年依旧如新。 7、双级反渗透设备设有多路调节阀，可实现双级出水、单级出水或单双级同时出水，使产水水质多元化。 8、反渗透设备可与矿泉水设备（山泉水设备）配套使用，减少投资成本，提高水资源利用率。 9、设备基本可实现 24 小时无人值守运行。 10、备有在线水质检测仪，随时观察出水水质。 技术参数： 源水：城市自来水、地下水（需要检测水样）、 进水压力＞ 0.3MPa ， 进水电导率＜ 800us/cm ；进水电导率＞ 800us/cm 时，建议使用双级反渗透。 1、设计参数： 3000GPD/12 吨 /600 桶 / 天（单双级）、 6000GPD/24 吨 /1200 桶 / 天（单双级） 2、出水标准：国家纯净水标准（ GB17324-2000 ）