在选择脱硫除尘器的时候要考虑什么因素

在工业活动中，我们会使用到脱硫除尘器，并且这种工艺已经在技术上取得了很大的进步。就像我们之前介绍的关于脉冲除尘器的使用优势一样。但是我们如何选购脱硫除尘器是一个非常重要的问题，下面我们就来全面的了解一下吧！
　　1 处理风量（Q）：处理风量是指除尘设备在单位时间内所能净化气体的体积量。单位为每小时立方米（m3/h）或每小时标立方米（Nm3/h）。是袋式除尘器设计中最重要的因素之一。
　　2 使用温度：对于袋式除尘器来说，其使用温度取决于两个因素，第一是滤料的最高承受温度，第二是气体温度必须在露点温度以上。
　　3 入口含尘浓度：即入口粉尘浓度，这是由扬尘点的工艺所决定的，在设计或选择袋式除尘器时，它是仅次于处理风量的又一个重要因素。以g/m3或g/Nm3来表示。
　　4 出口含尘浓度：出口含尘浓度指除尘器的排放浓度，表示方法同入口含尘浓度，出口含尘浓度的大小应以当地环保要求或用户的要求为准，袋式除尘器的排放浓度一般都能达到50 g/Nm3以下。
　　5 压力损失：袋式除尘的压力损失是指气体从除尘器进口到出口的压力降，或称阻力。
　　6 操作压力：袋式除尘器的操作压力是根据除尘器前后的装置和风机的静压值及其安装位置而定的，也是袋式除尘器的设计耐压值。
　　7 过滤速度：过滤速度是设计和选择袋式除尘器的重要因素，它的定义是过滤气体通过滤料的速度，或者是通过滤料的风量和滤料面积的比。单位用m/min来表示。
　　8 滤袋的长径比：滤袋的长径比是指滤袋的长度和直径之比。
　　以上所介绍的就是我们在选择除尘器的时候应该要考虑到得问题，希望能够为大家提供到有用的信息，如果您有更多需要了解的可以联系我们！临朐清泉环保真诚与您合作。