ATI TDA-6C 气溶胶发生器

ATI TDA-6C 气溶胶发生器/美国ATI高效过滤器完整性检测仪 / 洁净房粉尘仪/  DOP发生器/ DOP检漏仪ATI TDA-6C Generator/DOP检测
美国ATI高效过滤器完整性检测仪 / 高效过滤器泄露检测仪 / 洁净房粉尘仪/  DOP发生器/ DOP检漏仪ATI TDA-6C Generator/DOP检测

TDA-6C气溶胶发生器带有压缩机，只要电源就可以产生多分散次微米级的气溶胶。

TDA-6C有6个Laskin Nozzle，当输出压力为20PSIG，被200cfm的气体分散时，气溶胶的浓度大致在100微克/升。一个调节阀将允许使用2-6个nozzle jets，提供范围比较广的气溶胶浓度。

TDA-6C应该使用在流量小于2000cfm的系统中。是工作台、负压过滤系统、生物安全柜、小的或者是便携移动的洁净房，高效过滤器安装的有效的检测手段。

可使用的流量范围; 50-2,000cfm(1.4-56.6m3/min). 发生浓度; 10ug/L：流量2,000cfm(约56m3/min时). 100ug/L：流量2,00cfm(约56m3/min时). 发生粒子; PAO、DOP、多分散. 发生方法; 2-6Laskin Nozzles. 压缩气体; 内藏空气压缩机. 电源; 110-240V AC, 50/60Hz. 外形尺寸; 约200×280×540mm. 重量; 约25kg.

**使用20psi （0.14Mpa）的压力时注：不建议DOP

ATI 6C气溶胶发生器 TDA-6C Aerosol Generator TDA-6C气溶胶发生器/悬浮粒子发生器/产尘仪 美国ATI TDA-6C 气溶胶发生器 气溶胶发生器 TDA-6C 气溶胶发生器  ATI PAO高效过滤器检漏仪---TDA-6C气溶胶发生器 产尘仪 ATI 6C气溶胶悬浮粒子发生器  PSL标准粒子发生器   ATI高效过滤器检漏仪  PSL发生器  过滤器完整性测试用产尘仪  ATI 检漏仪系统PSL Jet Atomizer  PSL标准粒子发生器气体发生器 气溶胶发生器 气溶胶 发生器  TDA-6C冷气溶胶发生器  ATI 6C冷气溶胶发生器  ATI TDA-6C冷气溶胶发生器  美国ATI高效过滤器完整性检测仪 高效过滤器泄露检测仪  洁净房粉尘仪   DOP发生器 DOP检漏仪6C Generator 6C悬浮微粒子发生器