SITRANS P西门子压力变送器上海专业代理

【产品简介】
SITRANS P DS III系列压力变送器是数字式仪表，具有用户界面友好，精度高的特点。可通过控制键，HART通讯，PROFIBUS-PA或基金会现场总部接口进行参数设定。
--------丰富的功能使该压力变送器十分适合于工厂的需要。尽管有大量的设定选项，但操作仍很简单。
--------变送器可以链接各种设计的远传密封组件，以便用于如高粘度物料等特殊的应用场合。
--------测量变量：腐蚀性和非腐蚀性气体、蒸汽和液体的表压压力。
--------量    程(连续可调）
--------DSIII HART系列：0.01...400bar g
--------公称测量范围：
--------DSIII PA和FF系列：1...400bar g
【产品特点】
--------质量好，寿命长
--------在极端化学和机械负载下保持高可靠性
--------适用于腐蚀和非腐蚀性气体、蒸汽和液体
--------丰富的诊断和仿真功能
--------测量元件与电子元件分离，不需要重新校准
--------最小的一致性误差
--------长期漂移小
--------接液部件采用高等级材料（不锈钢，哈氏合金，黄金，蒙乃尔合金，钽）
--------带HART通讯的变送器量程为0.01mbar  至400mbar
--------变送器公称测量范围从1至400bar，DS III PA(PROFIBUS PA)和FF（基金会现场总线）
--------测量精度高
--------通过控制键和HART通讯，PROFIBUS PA通讯或FF现场总线接口。
【使用范围】
腐蚀性和非腐蚀性气体、蒸汽和液体的表压压力的测量
-----------TEL：021-61112625 18516000228小林
-----------www.siemens-xc.com
-----------QQ：420237556
【产品相关型号】
 DS III PA 系列 (PROFIBUS PA)测量表压，用于压力测量，不锈钢密封膜片；铸铝外壳；无防爆设备：
7MF4033-1GA10-2AC6：量程：4.0...400bar g；
7MF4033-1FA10-2AC6：量程：1.6...160bar g；
7MF4033-1EA10-2AC6：量程：0.63...63bar g；
7MF4033-1DA10-2AC6：量程：0.16...16bar g；
7MF4033-1BA10-2AC6；量程：0.01...1bar g；
7MF4033-1CA10-2AC6；量程： 0.04...4bar g；
7MF4034-1BA00-3AC1；DS Ⅲ PA系列压力变送器测量表压；公称测量范围：1bar g；
7MF4034-1CA00-3AC1；DS Ⅲ PA系列压力变送器测量表压；公称测量范围：4bar g；
7MF4034-1DA00-3AC1；DS Ⅲ PA系列压力变送器测量表压；公称测量范围：16bar g；
7MF4034-1EA00-3AC1；DS Ⅲ PA系列压力变送器测量表压；公称测量范围：63bar g；
7MF4034-1FA00-3AC1；DS Ⅲ PA系列压力变送器测量表压；公称测量范围：160bar g；
7MF4034-1GA00-3AC1；DS Ⅲ PA系列压力变送器测量表压；公称测量范围：400bar g；
7MF4035-1BA00-3AC1；DS Ⅲ FF系列压力变送器测量表压；公称测量范围：1bar g；
7MF4035-1CA00-3AC1；DS Ⅲ FF系列压力变送器测量表压；公称测量范围：4bar g；
7MF4035-1DA00-3AC1；DS Ⅲ FF系列压力变送器测量表压；公称测量范围：16bar g；
7MF4035-1EA00-3AC1；DS Ⅲ FF系列压力变送器测量表压；公称测量范围：63bar g；
7MF4035-1FA00-3AC1；DS Ⅲ FF系列压力变送器测量表压；公称测量范围：160bar g；
7MF4035-1GA00-3AC1；DS Ⅲ FF系列压力变送器测量表压；公称测量范围：400bar g；
7MF4033-1CA00-2AC1； DS Ⅲ系列测量表压，用于压力测量； 量程： 0.04...4bar g；
7MF4033-1DA00-2AC1； DS Ⅲ系列测量表压，用于压力测量； 量程： 0.16...16bar g；
7MF4033-1DY00-1AB6+7MF4960-1DA01
7MF4033-3DA00-2BC6-Z-E10+Y01:0-10Bar
7MF4033-1EA10-2PB1-Z
7MF4033-1CA10-2PB1-Z
7MF4033-1DA10-2PB7-Z-Y21；0-1.0MPa
7MF4033-1EA10-2PB7-Z-Y21；0-2.0MPa；过程连接：1/2NPT
7MF4033-1EA10-2PB7-Z-Y21；0-2.5MPa；过程连接：1/2NPT
7MF4033-1EA10-2PB7-Z-Y21；0-3.0MPa；过程连接：1/2NPT
7MF4033-1FA10-2PB7-Z-Y21；0-6.4MPa；过程连接：1/2NPT
SITRANS P 压力测量仪表 SITRANS P, DS III 系列， 用于表压测量 压力、绝压、差压、流量和液位变送器.