|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品编号** | **品 名** | **规 格** | **单位** | **数量** | **金额 元** |
| 10019 | 水质微生物采样检测箱 | SW-1型 | 套 |  | 0 |
| **箱体与** | 双层注塑箱体含蓝冰 | 400×310×380mm | 个 | 1 |  |
| **箱内物品** | 紫外线消毒灯 | 便携式 | 台 | 1 |  |
|  | 水质采样器 | 250ml采样量 | 套 | 1 |  |
|  | 水质采样器 | 30ml采样量 | 套 | 1 |  |
|  | 采样罐 | 250ml | 个 | 4 |  |
|  | 采样罐 | 30ml | 个 | 10 |  |
|  | 采样管 | 15ml | 个 | 12 |  |
|  | 7号采样袋 200×140mm | 50个/包 | 包 | 1 |  |
|  | 3号采样袋 100×70mm | 100个/包 | 包 | 1 |  |
|  | 无菌样品袋 240×170mm | 10个/包 | 包 | 5 |  |
|  | 无菌注射器 | 5ml | 支 | 5 |  |
|  | 一次性采样手套 | 100只 | 包 | 1 |  |
|  | 一次性吸管 3ml | 30只/包 | 包 | 1 |  |
|  | 接种棒和接种针 |  | 套 | 1 |  |
|  | 手动可调式移液器1.0～5.0ml | 720110型 | 支 | 1 |  |
|  | 移液嘴 1.0～5.0ml | 20只/袋 | 袋 | 1 |  |
|  | 防泄漏酒精灯 | 金属材质 | 个 | 1 |  |
|  | 酒精瓶 | 自备酒精 | 个 | 1 |  |
|  | 酒精瓶 | 自备75%酒精 | 个 | 1 |  |
|  | 消毒棉球 | 50克 | 包 | 1 |  |
|  | 镊子 | 不锈钢 | 把 | 2 |  |
|  | 多功能剪刀 | 不锈钢 | 把 | 1 |  |
|  | 长柄大号棉签 | 50只/包 | 包 | 1 |  |
|  | 不锈钢试管架 | 12孔 | 个 | 1 |  |
|  | 标签纸 |  | 袋 | 1 |  |
|  | 记号笔 | 普通型 | 支 | 2 |  |
|  | 塑料储物盒 | 175\*130\*110mm | 个 | 2 |  |
| 5011 | 菌落总数测试片 | 24片/包 | 包 | 2 |  |
| 5023 | 水质大肠菌群检测纸片 | 1份/包 | 包 | 4 |  |
| 5027 | 水中大肠菌群检测试剂盒（15管法） | 5份/盒 | 盒 | 1 |  |
| 5025 | 大肠埃希氏菌和耐热大肠菌群测试片 | 24片/包 | 包 | 1 |  |
| 5029 | 大肠菌和六种致病菌增菌检测试剂盒 | 10份/盒 | 盒 | 1 |  |
| 5041 | 沙门氏菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 |  |
| 5042 | 金黄色葡萄球菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 |  |
| 5043 | 大肠杆菌O157测试片 | 24片/包 | 包 | 1 |  |
| 5044 | 付溶血弧菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 |  |
| 5045 | 阪崎肠杆菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 |  |
| 5046 | 蜡样芽胞杆菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 |  |
|  | 便携式恒温培养箱 31\*29\*30cm体积 | BX-6型 | 台 | 1 |  |
|  | 说明书 | 光盘 | 张 | 1 |  |