|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **水质理化快速检测箱SL-09型装箱单** | | | | | | |
|  | **34个检测项目** | | | |  |  |
| **检测箱预装辅助设备：1.0mL可调式移液器1把,移液头50支,计算器1个,多功能剪刀1把,12孔小试管架1个,** | | | | | | |
| 精装版50ml比色管三只装带管架1盒(用于浊度等测定),30ml采样器1个采样罐10个,样品杯70个,PH试纸1包, | | | | | | |
| 一次性滴管30支,镊子1把,量尺1把,小刀1把,封口膜1袋,记号笔2支。（预装辅助设备不拆购，其他可增减） | | | | | | |
| **产品编号** | **品       名** | **规 格** | **单位** |  | **数量** | |
| **10021** | ABS铝合金箱体 480×160×400mm | 含预装辅助设备 | 套 |  | 1 | |
| **3011** | 金属探针温度计 | -50～300℃ | 支 |  | 1 | |
| **2091** | 笔式电导仪 | 0～1999us/cm | 支 |  | 1 | |
| **2084** | 笔式酸度计 | Ph1.0～14.0 | 支 |  | 1 | |
| **S300** | 水质色度速测管 | 约10次配标用量 | 套 |  | 1 | |
| **S301** | 水质浊度速测管 | 约15次配标用量 | 盒 |  | 1 | |
| **S302** | 水中余氯、总氯速测盒 | 100次测定 | 盒 |  | 1 | |
| **S303** | 水质总硬度快速检测试剂盒 | 约30次测定用量 | 盒 |  | 1 | |
| **S304** | 水质耗氧量快速检测试剂盒 | 约20次测定用量 | 盒 |  | 1 | |
| **S305** | 水中砷速测盒 | 30次测定用量 | 盒 |  | 1 | |
| **S306** | 水中汞速测盒 | 60次测定用量 | 盒 |  | 1 | |
| **S308** | 水中镉速测包 | 50次测定用量 | 包 |  | 1 | |
| **S310** | 水中铅速测包 | 30次测定用量 | 包 |  | 1 | |
| **S311** | 水中锰速测盒 | 20次测定用量 | 盒 |  | 1 | |
| **S312** | 水中六价铬速测管 | 20次测定用量 | 包 |  | 1 | |
| **S313** | 水中氰化物速测管 | 20次测定用量 | 包 |  | 1 | |
| **S314** | 水中氟化物速测管 | 30次测定用量 | 包 |  | 1 | |
| **S315** | 水中甲醛速测盒 | 50次测定用量 | 盒 |  | 1 | |
| **S316** | 水中氯化物速测管 | 30次测定用量 | 包 |  | 1 | |
| **S317** | 水中硫酸盐速测管 | 30次测定用量 | 包 |  | 1 | |
| **S319** | 水中挥发酚速测盒 | 20次测定用量 | 盒 |  | 1 | |
| **S320** | 水中总铁速测管 | 30次测定用量 | 包 |  | 1 | |
| **S321** | 水中钡速测试剂盒 | 20次测定用量 | 盒 |  | 1 | |
| **S323** | 水中氨氮速测管 | 30次测定用量 | 包 |  | 1 | |
| **S324** | 水中尿素速测管 | 20次测定用量 | 包 |  | 1 | |
| **S325** | 水中硫化物速测试剂 | 20次测定用量 | 包 |  | 1 | |
| **1061** | 亚硝酸盐速测管 | 20次测定用量 | 包 |  | 1 | |
| **2181** | 硝酸盐速测管 | 10次测定用量 | 包 |  | 1 | |
| **3043** | 二氧化氯速测盒 | 100次测定用量 | 盒 |  | 1 | |
| **1011** | 农药速测卡 | 20次测定用量 | 包 |  | 1 | |
| **1022** | 毒鼠强速测管 | 约30次测定用量 | 盒 |  | 1 | |
| **1051** | 氟乙酰胺速测管 | 约30次测定用量 | 盒 |  | 1 | |
| **3051** | 消毒液有效氯速测卡 | 20次测定 | 袋 |  | 1 | |
| **3052** | 消毒液有效氯速测试纸 | 150次测定 | 盒 |  | 1 | |
| **8014** | 水质安全风险监测与应急保障快速筛查 | web 6.2光盘 | 赠送 |  | 1 | |
| **北京中诺泰安科技有限公司** | | | | | | |
| 北京平谷区林荫北街13号       电话: 010-57105479 | | | | | | |
| 传真: 010-89993720       网址[http://www.bjznta..com](http://www.bjznta..com/)  联系人程经理：13683674940 QQ :2449351652 | | | | | | |