## SL-09
| 产品介绍： | 售后服务
| 水质理化快速检测箱SL-12型用于快速检测各种水质中有毒有害物质的含量，检测箱内物品约70余种，其中包括检测所需耗材以及检测试剂和仪器35种，全面检测水质安全。该检测箱方便携带，检测试剂小剂量包装便于检测和保存。试剂一般常温储存便可，有效期在6-24个月不等，可长期保存。 | 试剂部份：试剂在有效期内出现质量问题可更换新产品 仪器部份：仪器质保期为一年，终身维护耗材部份：收到产品前检测产品损坏情况，如有损坏更换新品（运输中出现产品问题全有我公司承担）
水质理化快速检测箱SL-12型 装箱单 市场价：29230.00
检测箱预装辅助设备：1.0mL可调式移液器1把,移液头50支,计算器1个,多功能剪刀1把,12孔小试管架1个,
精装版50ml比色管三只装带管架1盒(用于浊度等测定),30ml采样器1个采样罐10个,样品杯70个,PH试纸1包,
一次性滴管30支,镊子1把,量尺1把,小刀1把,封口膜1袋,记号笔2支。（预装辅助设备不拆购，其他可增减）
产品编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 |  | 数量 | 金额
10021 | ABS铝合金箱体 480×160×400mm | 含预装辅助设备 | 套 |  | 1
3011 | 金属探针温度计 | -50～300℃ | 支 |  | 1
2091 | 笔式电导仪 | 0～1999us/cm | 支 |  | 1
2084 | 笔式酸度计 | Ph1.0～14.0 | 支 |  | 1
S300 | 水质色度速测管 | 约10次配标用量 | 套 |  | 1
S301 | 水质浊度速测管 | 约15次配标用量 | 盒 |  | 1
S302 | 水中余氯、总氯速测盒 | 100次测定 | 盒 |  | 1
S303 | 水质总硬度快速检测试剂盒 | 约30次测定用量 | 盒 |  | 1
S304 | 水质耗氧量快速检测试剂盒 | 约20次测定用量 | 盒 |  | 1
S305 | 水中砷速测盒 | 30次测定用量 | 盒 |  | 1
S306 | 水中汞速测盒 | 60次测定用量 | 盒 |  | 1
S308 | 水中镉速测包 | 50次测定用量 | 包 |  | 1
S310 | 水中铅速测包 | 30次测定用量 | 包 |  | 1
S311 | 水中锰速测盒 | 20次测定用量 | 盒 |  | 1
S312 | 水中六价铬速测管 | 20次测定用量 | 包 |  | 1
S313 | 水中氰化物速测管 | 20次测定用量 | 包 |  | 1
S314 | 水中氟化物速测管 | 30次测定用量 | 包 |  | 1
S315 | 水中甲醛速测盒 | 50次测定用量 | 盒 |  | 1
S316 | 水中氯化物速测管 | 30次测定用量 | 包 |  | 1
S317 | 水中硫酸盐速测管 | 30次测定用量 | 包 |  | 1
S319 | 水中挥发酚速测盒 | 20次测定用量 | 盒 |  | 1
S320 | 水中总铁速测管 | 30次测定用量 | 包 |  | 1
S321 | 水中钡速测试剂盒 | 20次测定用量 | 盒 |  | 1
S323 | 水中氨氮速测管 | 30次测定用量 | 包 |  | 1
S324 | 水中尿素速测管 | 20次测定用量 | 包 |  | 1
S325 | 水中硫化物速测试剂 | 20次测定用量 | 包 |  | 1
1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20次测定用量 | 包 |  | 1
2181 | 硝酸盐速测管 | 10次测定用量 | 包 |  | 1
3043 | 二氧化氯速测盒 | 100次测定用量 | 盒 |  | 1
1011 | 农药速测卡 | 20次测定用量 | 包 |  | 1
1022 | 毒鼠强速测管 | 约30次测定用量 | 盒 |  | 1
1051 | 氟乙酰胺速测管 | 约30次测定用量 | 盒 |  | 1
3051 | 消毒液有效氯速测卡 | 20次测定 | 袋 |  | 1
3052 | 消毒液有效氯速测试纸 | 150次测定 | 盒 |  | 1
8015 | 水质安全风险监测与应急保障筛查系统 | 手机平板电脑内置 | 套 |  | 1
10032 | 多参数水质安全速测仪 | 便携式SA-1型 | 套 |  | 1
合计
北京中诺泰安科技有限公司
北京市平谷区林荫北街13号 电话: 010-57105479
传真: 010-89993720 网址http://www.bjznta.com
箱体外观
箱体打开后
序号 | 检测项目 | 检测范围
1 | 水质温度检测 | 零下五十度到三百度
2 | 水中电导率检测 | 0～1999us/cm
3 | 水中酸度值检测 | Ph1.0～14.0
4 | 水中色度检测 | 5、10、15、20、25度
5 | 水中浊度检测 | 线性范围2度～10度
6 | 水中余氯总氯检测 | 线性范围0.05～1.0mg/L
7 | 水中总硬度检测 | 范围：0-30mg/L
8 | 水中耗氧量检测 | 检出线0.333mg/L
9 | 水中重金属砷检测 | 检出线0.01mg/L
10 | 水中重金属汞检测 | 检出线0.005mg/L
11 | 水中重金属镉检测 | 检出线0.01 mg/L
12 | 水中重金属铅检测 | 检出线0.05 mg/L
13 | 水中重金属锰检测 | 范围0-1.0 mg/L
14 | 水中六价铬检测 | 检出线0.05 mg/L
15 | 水中氰化物检测 | 检出线0.05 mg/L
16 | 水中氟化物检测 | 检出线0.5 mg/L
17 | 水中甲醛检测 | 线性范围0.25～10mg/L(kg)
18 | 水中氯化物检测 | 0-1500 mg/L
19 | 水中硫酸盐检测 | 0-1200 mg/L
20 | 水中扮发酚检测 | 检出线0.002 mg/L
21 | 水中总铁检测 | 0-1.0mg/L
22 | 水中钡检测 | 检出限10ug/mL
23 | 水中氨氮检测 | 检出线0.2 mg/L
24 | 水中尿素检测 | 最低检出浓度0.5g/L
25 | 水中硫化物检测 | 最低目视检出浓度为30ug/L
26 | 水中亚硝酸盐检测 | 线性范围0.025～2.0mg/kg
27 | 水中硝酸盐检测 | 线性范围2.5～80mg/kg
28 | 水中二氧化氯检测 | 0-2.5mg/L
29 | 水中农药残留检测 | 检出限0.3～3.5mg/kg
30 | 水中毒鼠强检测 | 检出限2ug/mL
31 | 水中氟乙酰胺检测 | 检出限10ug/mL
32 | 水中有效氯检测 | 10～300ppm
33 | 水中有效氯检测 | 10～2000ppm
35 | 8种参数检测 | 余氯二氧化氯铅硝酸盐亚硝酸盐尿素甲醛六价铬
水质采样箱 SC-1型 明细单 市场价：2300.00
产品编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 单价 元 | 数量 | 金额 元
10018 | ABS铝合金箱体 | 390×160×310mm | 套 | 1500 | 1
箱内物品 | 水质采样器 | 250ml采样量 | 套 |  | 1
| 水质采样器 | 30ml采样量 | 套 |  | 1
| 采样罐 | 250ml | 个 |  | 10
| 采样罐 | 30ml | 个 |  | 30
| 采样管 | 15ml | 个 |  | 12
| 7号采样袋 200×140mm | 100个/包 | 包 |  | 1
| 3号采样袋 100×70mm | 100个/包 | 包 |  | 1
| 一次性采样手套 | 100只 | 包 |  | 1
| 一次性吸管 3ml | 30只/包 | 包 |  | 1
| 不锈钢试管架 | 12孔 | 个 |  | 1
| 塑料储物盒 | 175*130*110mm | 个 |  | 1
| 标签纸 |  | 袋 |  | 1
| 记号笔 | 普通型 | 支 |  | 2
| 说明书 |  |  |  | 1
北京中诺泰安科技有限公司
北京市平谷区林荫北街13号 电话: 010-57105479
传真: 010-89993720 网址http://www.bjznta.com
产品经理程艳：13683674940（有问题可直接与我联系）