CLM253/223电导率变送器

产品品牌：恩德斯豪斯E+H

产品类别：电导率测量仪

产品型号：CLM223/253-CD0005

产品规格：96*96*145

Tags:

CLM253变送器

产品描述

微处理器控制，电导率和电阻测量变送器

liquisys M CLM 223/253变送器采用模块化设计，应用广泛。基本型变送其提供简单的测量和报警功能，扩展功能软件和硬件模块化后可以应用于特殊的场合，如果需要，可使用扩展模块。

产品应用

超纯水

水处理

离子交换

污水

反渗透

冷却水脱盐

产品性能及优势

适用于双电极测量传感器（电导式或电感式）

触电可设定为USP报警（预先报警/可调）

触电可长时间延迟，适用于冷却水应用场合

专门超纯水补偿

极化监测和报警信号输出

直接进入手动触点控制

HART或PROFIBUS-PA通信

可扩展的基本单元：

2个或4个触点用于：
- 限位触点（也可用作温度）
- P(ID)控制器
- 冲洗过程的定时器
- 完全的化学清洗

扩展软件包
- 任意电流输出组态
- 报警或超限时启动自动清洗
- 超纯水监测系统，符合USP 23（限电导式传感器）
- 极性检测（限电导式传感器）
- 浓度测量（%/TDS）
- 通过表对温度进行补偿
- 测量单元的在线检查

HART或PROFIBUS PA

第二路电流输出用于温度

常用型号：

CLM223-CD0005
[CD] 传感器输入；软件: 电导传感器; 基本型
[0] 电源: 230VAC
[0] 输出: 1x 0/4...20mA, 基本值
[05] 附加触点: 不选