COM253/223溶解氧测量仪

品品牌：恩德斯豪斯E+H

产品类别：溶解氧测量仪

产品型号：COM223-DX0005

产品规格：96*96*145

Tags:COM223-DX000

COM223F变送器

产品描述

liquisys M COM 223F/253F变送器采用模块化设计，应用广泛。基本型变送其提供简单的测量和报警功能，扩展功能软件和硬件模块化后可以应用于特殊的场合，如果需要，可使用扩展模块

产品应用

生物酶生产的过程控制

培养物预备控制

生物工程

产品性能及优势

现场安装或盘装式变送器

通用型
- 氧浓度（mg/l）和饱和度(%SAT）显示可通过软件开关切换

操作简单
- 合理的菜单式结构，六种语言显示，使组态更方便
- 两行显示可同时显示测量值和温度
- 标定简单，在空气中或介质中单点标定

使用安全
- 过压保护，符合EN61000-4-5标准
- 手动触点控制

可扩展的基本单元：

2个或4个触点用于：
- 限位触点（也可用作温度）
- P(ID)控制器
- 冲洗过程的定时器
- 完全的化学清洗

扩展软件包
- 电流输出组态
- 报警或超限时启动自动清洗
- 探头活性测试
- 过程监测

HART®或PROFIBUS-PA/-DP

第二路电流输出用于温度
库存型号：
COM223-DX0005        COM253-DX0005
[DX] 传感器输入；软件: COS41 (COS4/4HD); 基本型
[0] 电源: 230VAC
[0] 输出: 1x 0/4...20mA, 基本值   善德仕医疗科技（北京）有限公司
[05] 附加触点: 不选