- CPM253/223PH变送器

产品品牌：恩德斯豪斯E+H

产品类别：PH/ORP测量仪

产品型号：CPM253-MR0005

产品规格：247*170*115

Tags:CPM253-MR000

CPM253/223 PH变送器

产品描述

Liquisys M CPM 223/253变送器采用模块化设计，应用广泛。基本型变送其提供简单的测量和报警功能，扩展功能软件和硬件模块化后可以应用于特殊的场合，如果需要，可使用扩展模块。

产品应用

污水处理

中和反应

解毒（电镀）

水处理

水文监测

产品性能及优势

现场安装或盘装式变送器

通用型
- pH值和氧化还原测量（mV或%）可通过软件开关切除

操作简单
- 合理的菜单式结构，六种语言显示，使组态更方便
- 两行显示可同时显示测量值和温度
- 标定简单，借助CAL键实现两点标定

使用安全
- 过压（雷电）保护，符合EN61000-4-5标准
- 手动触点输出控制
- 标定的合理性检测
- 用户自定义组态报警触点和故障电流

可扩展的基本单元：

2个或4个触点用于：
- 限位触点（也可用作温度）
- P(ID)控制器
- 冲洗过程的定时器
- 完全的化学清洗

扩展软件包
- 任意电流输出组态
- 报警或超限时启动自动清洗
- 适于pH玻璃电极和参比电极的传感器监测系统
- 探头活性检测
- 特殊的中和反应控制器

HART®或PROFIBUS-PA

第二路电流输出用于温度

常用型号：

CPM253-MR0005

[MR] 传感器输入；软件: pH (Memosens); 基本型
[0] 电源: 230VAC
[0] 输出: 1x 0/4...20mA, 基本值
[05] 附加触点: 不选