CUM253/223浊度变送器

产品品牌：恩德斯豪斯E+H

产品类别：浊度测量仪

产品型号：CUM223-TU0005

产品规格：96*96*145

Tags:CUM253-TU000

CUM253变送器

产品描述

liquisys M CUM 223/253变送器采用模块化设计，应用广泛。基本型变送其提供简单的测量和报警功能，扩展功能软件和硬件模块化后可以应用于特殊的场合，如果需要，可使用扩展模块

产品应用

污水处理厂固体悬浮物浓度测量

企业排放处理

水处理和水文监测

饮用水

地表水：河、湖、海洋

工业用水

间接排放

循环水

产品性能及优势

现场安装或盘装式变送器

通用型
- 浊度和固体悬浮物浓度测量
- 单位：FNU（福尔马肼标准）ppm，g/l，%或%SS

操作简单
- 合理的菜单式结构，六种语言显示，使组态更方便
- 两行显示可同时显示测量值和温度
- 使用用户采样液，标定简单，带标定故障报警

使用安全
- 过压保护，符合EN61000-4-5标准
- 手动触点控制
- 用户自定义组态报警触点和故障电流
- 福尔马肼标准悬浊液和SiO2悬浊液出厂标定
- 传感器自动识别，带标定数据传输

可扩展的基本单元：

2个或4个触点用于：
- 限位触点（也可用作温度）
- P(ID)控制器
- 冲洗过程的定时器
- 完全的化学清洗

扩展软件包
- 电流输出组态
- 报警或超限时启动自动清洗
- 可显示其他变量（如密度）
- 探头活性检测

HART或PROFIBUS PA

第二路电流输出用于温度

库存型号
CUM253-TU0005      CUM223-TU0005
[TU] 传感器输入；软件: CUS31/CUS41; 基本型
[0] 电源: 230VAC
[0] 输出: 1x 0/4...20mA, 基本值
[05] 附加触点: 不选