恒温混匀仪K20Z（制冷型）产品特点简单介绍

K20Z恒温混匀仪拥有加热、制冷、振荡等多用途功能。满足不同用户的需求。

上海五相仪器生产的K20Z恒温混匀仪(振荡型恒温金属浴)采用了直流无刷电机以及微电脑控制技术，将恒温和振荡两种功能完美地结合在一起，极大地缩短了实验操作的时间，提高了工作人员的效率。是样品孵化、催化、混匀以及保存等反应过程理想的自动化工具。

具有断电恢复功能，断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行

振荡转速范围：200-1500rpm(步进1rpm)

振荡幅度与方式：2mm(水平回转)

温度校准功能及短振荡点动功能

控温范围：0℃~100℃,温度稳定性：±0.3℃

温度显示精度：0.1℃

制冷时间：≤25分钟 (从室温下降到室温以下20℃ (环境温度为30℃下检测)

8.制冷深度: 当环境温度在20℃以下(含20℃), 模块最低温度可达0℃

当环境温度在25℃以下(含25℃), 模块最低温度可达4℃

当环境温度在30℃以下(含30℃), 模块最低温度可达10℃

11.时间设置最长:99h59min

12.最高温度:105℃

13. 模块规格：标配35x1.5ml，可更换模块

14.最大功率200W

15.外形尺寸：300x220x170mm

16.净重：8.5Kg

（*）温度和混匀频率上限要根据具体使用的模块决定。