产品名称: 在线pH仪表/迪川仪表
产品型号: PH表 PC-3100
产品展商: 广州迪川仪器仪表有限公司
简单介绍
专业供应在线pH仪表/迪川仪表,测量控制系统能够测量多种变量,在线pH仪表满足多种需求而被广泛应用于各种工业领域,在以往的应用实践中,很好地验证了测量的准准确性,系统运行的稳定性及较长的使用寿命.T:020-85628522

在线pH仪表/迪川仪表的详细介绍

在线pH仪表/迪川仪表 PC-3100

特性
●144×144微电脑设计酸碱度/氧化还原变送器
●户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装
●大型液晶显示幕，附操作状态及特殊号显示
●具背光感应器，自动及手动背光设定功能
●提供电极自动清洗装置接点，程序设定输出
●提供溶液接地功能，可消除样品带电干扰
●具自动校正；手动/自动温度补偿功能及未周期校正警示
●密码锁设置及组合键进入设定、校正模式设计，增强安全防护
●具RS-485界面输出，可直接与数位系统连接（PC-3100RS only）
●具两路0/4~20mA输出对应设定pH/ORP、Temp.（PC-3100only）

应用
在线pH仪表广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统，以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域，在大型污水处理厂、工业制程监控等应用中表现卓越

特性及规格：

| ■量测范围 | pH：-2.00~+16.00pH mV：-1999~+1999mV Temp.：-30.0~+130.0℃ | ■继电器输出 | 高低点、滞后任意程序设定 两组ON/OFF输出 240VAC最大电流0.5A |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ 精 确度 | pH：0.01pH mV：1 mV Temp.：0.1℃ | ■ 清洗接点 | ON0~999秒/OFF 0~999小时 一组ON/OFF输出 240VAC最大电流0.5A |
| ■温度补偿 | 自动温度补偿Pt1000、NTC30K双模式选择 手动温度补偿按键设定 | ■溶液接地 | 可消除溶液带电干扰 |
| ■工作温度 | 0~50℃ | ■电源输入 | 88~265VAC宽电源、50/60HZ |
| ■输入阻抗 | >1012Ω | ■安装方式 | 墙面安装、盘面安装、圆管挂装 |
| ■ 显 示幕 | 背光式大型LCD显示 | ■仪表尺寸 | 144mm×144mm×115mm（H×W×D） |
| ■模拟输出 | 两路隔离式0/4~20mA输出 可程序对应pH/ORP、温度设定 | ■挖孔尺寸 ■ 重量 | 138mm×138mm（H×W） 0.8KG |