总黄酮成分提取实验：取丁香，烘干并粉碎。精密称取丁香粉末6g，加80mL95%乙醇，超声波提取2.5h，抽滤，滤渣再加40mL95%乙醇，超声波提取2.5h，抽滤，合并滤液，减压回收乙醇至仅剩57mL为止，放置250mL容量瓶中，用60%乙醇稀释至刻度，得样品液。

测定方法依据以芦丁为对照品测定丁香中总黄酮的含量，加入铝离子试剂，同时控制适宜pH值，使黄酮化合物与铝盐形成络合物，在可见光区能获得稳定的特征吸收峰。定量实验总黄酮的含量测定：因为在510MM波长处于最大吸收，所以选择此波长。

标准曲线的绘制分别精密吸取芦丁对照液（0.1mgPmL）（mL）0.00，0.50，1.00，2.00，3.00，4.00，5.00于10mL容量瓶中，分别加入亚硝酸钠溶液和硝酸铝溶液；一会后再加入氢氧化钠溶液，用乙醇稀释至刻度，静置，以试剂作空白，于510nm处测吸光度。紫外可见分光光度计测定吸光度C（mgPmL）0.000.0050.010.020.030.040.05吸光度0.000.0460.0940.1860.2820.3700.467根据上表得回归方程：A=1.2329@10-4+9.3178C，r=0.9999.提取物含量的测定精密吸取样品液0.50mL，置10mL容量瓶，按标准曲线的制备操作测定吸光度，A=0.640，根据回归方程：A=1.2329@10-4+9.3178C，计算样品中总黄酮的含量C=1.3734mgPmL.回收实验精密量取样品液1mL，加入标准芦丁对照品2mL（0.1mgPmL）。

同前样品测定方法操作测定吸光度，求出回收率为100.8%结果显示本实验方法工艺简单，利用超声波提取法而得到的丁香黄酮类物质较一般方法更好。是一条环保，快速的提取方法，为黄铜的提取提供了一条便捷、高效的道路。