BLD150-120W防爆LED投光灯

型号名称：BLD150-120W,BLD150-120W-LED防爆灯
灯具类型：LED防爆泛光灯,LED防爆马路灯,LED防爆隧道灯
适配光源：新型LED,恒流电源,稳定,免维护,
灯具材质：优质铝合金压铸壳体,新型LED,不锈钢外露紧固件,高硼硅钢化玻璃.
防爆标志：ExdⅡCT6 Gb/ExtⅢBT85℃ Db
额定电压：AC90-270V
光源功率：LED-120W
功率因素：0.90
光 通 量：12000Lm
色 温：5500K
发光效率：＞90Lm/W
外形尺寸：478x306x166
灯具重量：20Kg
防护等级：IP66
防腐等级: WF1
引入装置：G3/4'引入口规格，电缆直径φ9～φ14mm
安装方式：吸顶式、支架式、嵌入式安装、马路灯式
执行标准：GB3836.1,GB3836.2,GB12476.3,

光源特点

①新型绿色环保光源：LED运用冷光源，眩光小，无辐射，使用中不产生有害物质。LED的工作电压低，采用直流驱动方式，超低功耗（单管0.03~0.06W），电光功率转换接近100%，在相同照明效果下比

传统光源节能80%以上。LED的环保效益更佳，光谱中没有紫外线和红外线，而且废弃物可回收，没有污染，不含汞元素，可以安全触摸，属于典型的绿色照明光源。

②寿命长：LED为固体冷光源，环氧树脂封装，抗震动，灯体内也没有松动的部分，不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点，使用寿命可达6万~10万小时，是传统光源使用寿命的10倍以上。LED性能

稳定，可在-30~+50oC环境下正常工作。

③多变换：LED光源可利用红、绿、蓝三基色原理，在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合，即可产生256X256X256（即16777216）种颜色，形成不同光色的组合。LED组合的光色变化

多端，可实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。

④高新技术：与传统光源的发光效果相比，LED光源是低压微电子产品，成功地融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术和嵌入式控制技术等。传统LED灯中使用的芯片尺寸为0.25mmX0.25nm，而

照明用LED的尺寸一般都要在1.0mmX1.0mm以上。LED裸片成型的工作台式结构、倒金字塔结构和倒装芯片设计能够改善其发光效率，从而发出更多的光。LED封装设计方面的革新包括高传导率金属块基底

、倒装芯片设计和裸盘浇铸式引线框等，采用这些方法都能设计出高功率、低热阻的器件，而且这些器件的照度比传统LED产品的照度更大。

一个典型的高光通量LED器件能够产生几流明到数十流明的光通量，更新的设计可以在一个器件中集成更多的LED，或者在单个组装件中安装多个器件，从而使输出的流明数相当于小型白炽灯。例如，一

个高功率的12芯片单色LED器件能够输出200lm的光能量，所消耗的功率在10~15W之间。

LED光源的应用非常灵活，可以做成点、线、面各种形式的轻薄短小产品；LED的控制极为方便，只要调整电流，就可以随意调光；不同光色的组合变化多端，利用时序控制电路，更能达到丰富多彩的动

态变化效果。LED已经被广泛应用于各种照明设备中，如电池供电的闪光灯、微型声控灯、安全照明灯、室外道路和室内楼梯照明灯以及建筑物与标记连续照明灯。