不锈钢波纹补偿器选择接管法兰技术条件说明

不锈钢波纹补偿器的波纹管制造材料为SS304、SS316、CF8、CF3奥氏体型不锈钢，当接管法兰材料为WCB碳钢时，补偿器的工作温度范围为-20～+450℃；当接管法兰材料为不锈钢时，波纹补偿器的工作温度为-197～+600℃。根据用户的需要也可采用其它金属材料制造专用波纹补偿器。