ATI TDA-4B 气溶胶发生器

ATI TDA-4B 气溶胶发生器/美国ATI高效过滤器完整性检测仪 / 高效过滤器泄露检测仪 / 洁净房粉尘仪/   DOP检测仪 ATI TDA-4B
美国ATI高效过滤器完整性检测仪 / 高效过滤器泄露检测仪 / 洁净房粉尘仪/  DOP发生器/ DOP检测仪ATI TDA-4B Generator

TDA-4B是美国ATI公司最新的Laskin Nozzle发生器，TDA-4B在操作中需要清洁的、干燥的压缩空气来产生多分散次微米级的气溶胶。

TDA-4B有6个Laskin Nozzle，当输出压力为20PSIG，流量是810cfm，气溶胶的浓度大致在100微克/升。三个调节阀将允许使用1-6个喷嘴，提供范围比较广的气溶胶浓度。

TDA-4B应该使用在流量小于8100cfm的系统中。是工作台、负压过滤系统、生物安全柜、小的或者是便携移动的洁净房，高效过滤器安装的有效的检测手段。

| 可使用的流量范围 | 50～8,100cfm (1.4-229m2min) |
| --- | --- |
| 发生浓度 | 10ug/L：流量8,100cfm(约230m2/min时) |
|  | 100ug/L：流量810cfm(约23m2/min时) |
| 测试精度 | 100ug/L：流量810cfm(约23m2/min时) |
| 发生粒子 | PAO、DOP、多分散 |
| 发生方法 | 1-6Laskin Nozzles |
| 压缩气体 | 3-18cfm (85-510L/min) 20psi (0.14Mpa) |
| 电源 | 不需要 |
| 外形尺寸 | 约280x230x250mm |
| 重量 | 约7.3kg |

**适用20psi（0.14Mpa）的压力时注：不建议采用

ATI 4B气溶胶发生器 TDA-4B Aerosol Generator TDA-4B气溶胶发生器/悬浮粒子发生器/产尘仪 美国ATI TDA-4B 气溶胶发生器 气溶胶发生器 TDA-4B 气溶胶发生器  ATI PAO高效过滤器检漏仪---TDA-4B气溶胶发生器 产尘仪 ATI 4B气溶胶悬浮粒子发生器  PSL标准粒子发生器   ATI高效过滤器检漏仪  PSL发生器  过滤器完整性测试用产尘仪  ATI 检漏仪系统PSL Jet Atomizer  PSL标准粒子发生器气体发生器 气溶胶发生器 气溶胶 发生器  TDA-4B 冷气溶胶发生器  ATI 4B冷气溶胶发生器  ATI TDA-4B冷气溶胶发生器  美国ATI高效过滤器完整性检测仪 高效过滤器泄露检测仪  洁净房粉尘仪   DOP发生器 DOP检漏仪4BGenerator 4B悬浮微粒子发生器