微孔板恒温振荡器WB20

微孔板恒温振荡器WB20采用微处理技术结合PID控制方式而形成的微孔板孵育器。它具有体积小、重量轻、噪音低；温度、振荡、时间LCD显示，美观大方，操作简单等特点。主要用于酶标板（96孔/384孔板）、细胞培养板（24孔板、48孔板、96孔板等）等溶液在适当温度下进行混匀或细胞的培养孵育。

产品特点

1．人机友好的触摸式操作界面,LCD液晶显示;

2．具有对微孔板进行上下加热功能，使微孔板的每个孔能够均匀地被加热;

3．微处理器控制温度、转速和时间，温控线性好、振荡转速准确、波动小;

4．可同时显示设置和实际温度、时间和振荡速度参数;

5．可放2个标准酶标板和微孔板，程序运行结束后发出声音报警讯号;

6．直流无刷电机驱动、长寿命、免保;

7. 具有断电恢复功能,当外电源断电又重新来电时,设备可按原设定程序自动恢复运行.