依客思DS001-Y70防眩通路灯

依客思DS001-Y70防眩通路灯基本信息

名称:防眩通路灯 型号:DS001-Y70 防护等级IP65 防腐等级:WF2

一、依客思DS001-Y70防眩通路灯概况

◆DS001-Y70◆ 为满足铁路隧道、公路桥梁、公共场馆及各类生产企业等防眩光照明的需要，最新研制开发生产的DS001-Y70防眩通路灯、DS001-Y70A通路灯，广泛适用于隧道、路桥、大型设施、厂区、场站等场所作道路、通道泛光照明。型号分别为下：

DS001-Y70防眩通路灯为磨砂面；

DS001-Y70通路灯为镜面；

DS001-Y70防眩应急通路灯

二、依客思DS001-Y70防眩通路灯性能特点

◆DS001-Y70◆ 防眩功能：选用保护角设计和镜面涂层技术，达到防眩光效果，能有效减少对作业、施工人员眼睛的刺激，避免产生不适和疲劳感。选用的气体放电光源，光效高、寿命长，功率因数大于0.9，透光性好，寿命长达30000小时。

◆DS001-Y70◆ 适用环境：特殊的表面涂层和密封处理，确保灯具在潮湿、高温等恶劣环境中永不腐蚀，永不生锈。多重防振结构设计和高强度合金外壳，确保其在路基路轨、桥梁隧道等高频震动中长期安全工作。座式、吸顶式和壁挂式等多种安装方式，照射角度可根据环境需要在上下180°大范围内调节。使用维护更加安全可靠。(其中功率为70W加装远程控制续电器,可进行多路遥控,主要适用于铁路、公路隧道.)电子、机械双重保护装置,开盖后自动切断电源.使用维护更加安全可靠.

- 依客思DS001-Y70防眩通路灯技术参数

A型

额定电压：220 V

H气体放电灯 70W光通量5500 lm

100W光通量9000 lm

150W光通量13000 lm

PS气体放电灯 70W 光通量6000 lm

100W光通量9600 lm

150W光通量16000 lm

平均使用寿命：10000 h

熔断器规格：3 A

引入电缆:φ6～8 mm

外形尺寸:长×宽×高340×270×193 mm

◆ 重量：4.6 kg

B型

额定电压：AC160~260 V

频率：50 Hz

应急输入电压：DC12~16 V[1]

光源(MH气体放电灯)

额定功率：35/70W

光通量：2600/5200lm

平均使用寿命：15000h

应急照明时间：120min

灯具：340×270×193mm

镇流器：210×160×145 mm

灯具：4.6kg

镇流器重量：5kg

四、依客思DS001-Y70防眩通路灯品质保证

本产品 严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保DS001-Y70防眩通路灯质量高于国家标准,完全达到设计要求,DS001-Y70防眩通路灯实行7年保用,自购买之日起7年内，DS001-Y70防眩通路灯正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.